## 编制说明
工程量清单说明 一、工程概况 项目位于海口市江东大道江东发展大厦2F层A206号办公区，办公室建筑面积为401.19㎡，套内面积约242㎡。 二、工程量清单编制依据 1、依据本项目装修平面图。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》。 4、其他有关文件及资料。 三、编制方法 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编列工程量清单。 2、依据装修平面图，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算规则，计算各清单子目工程量。 3、分部分项工程量清单，根据本项目施工图纸和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）相应附录规定。 四、计量说明 1、本项目按照《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》附录工程量计量规则进行计量。 2、本工程量清单部分项目特征描述、计量方法与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算规则不同之处，以本说明为准。 3、各工程项目中，已包括所有材料（含钢筋搭接）及施工损耗，均不再另外计量。虽图纸已明确，但未构成工程实体的工程数量不单独计量。 4、计量精度：均保留两位小数。单价精确到人民币“分”。 五、其他相关说明 1、具体施工要求详见相关图纸施工说明。 2、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 3、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 4、自然地理条件：本工程位于海口市。 5、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 6、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定及要求。 7、工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同、施工方式及施工工艺相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。 8、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据相关图纸，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以发包人与承包人签字的合同约定为准。 9、本分部分项工程量清单各细目的项目特征除合同另有约定外，均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊销等）、机械、措施、检测、质检、安装、缺陷修复保修、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润、规费、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 10、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 11、清单工程量编码仅供投标人参考。分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见相关图纸设计、技术说明及相关标准图集。组价时应依据招标图及施工规范，结合投标人现场勘察情况，综合考虑完成每项所有工序工作内容应计取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。 13、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。 14、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。 15、工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 16、本清单中工程量为招标时预计量，工程结算的工程量以现场实际发生工程量为准，单价按中标的工程量清单中单价计取。 17、承包人负责施工过程中的成品保护，如有破坏，由承包人修复，由此造成的损失由承包人承担。 18、承包人负责工程完工后场地清理，产生的施工垃圾由承包人清运，费用综合考虑在已报工程量清单单价及总价中，不再另行支付。 19、承包人负责施工完成进行验收后需移交干净、整洁的场地给发包人，费用综合考虑在已报工程量清单单价及总价中，不再另行支付。 20、承包人负责施工前原墙面、天棚、地面的成品保护(包括不限于彩条布覆盖等保护措施)以及完工后整体保洁，墙面，地面，天棚，玻璃、踢脚线等以及办公家具桌面除灰保持整洁，费用综合考虑在已报工程量清单单价及总价中，不再另行支付。 21、承包人负责与物业管理单位的沟通、办理施工许可，做好相关区域成品、卫生保护，施工产生的水电费自行承担，上述费用综合考虑在已报工程量清单单价及总价中，不再另行支付。

## 清单
办公室装修搬迁工程量报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 合价 | 备注
1 | 室内玻璃隔断墙体 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 | m2 | 53.09
2.玻璃品种、规格、颜色:中空双层玻璃，单层玻璃厚度不小于4mm
3.嵌缝、塞口材料品种:中空加百叶
2 | 北欧长虹玻璃屏风隔断 | 1.边框材料种类、规格:不锈钢或铝合金 | m2 | 6.53
2.玻璃品种、规格、颜色:中空玻璃，半透明镂空设计，摆件可置物
3.尺寸:长2.25m，宽4cm（置物宽度），高2.9m
4.其他:定制样式需征得招标人同意
3 | 办公室玻璃门 | 1.门框或扇外围尺寸:850*2100 | 樘 | 9
2.门框、扇材质:定制玻璃门，单面磨砂，玻璃厚度不小于9mm
3.含不锈钢门锁、五金、门吸等，样式以设计确认为准
4 | 玻璃地弹门 | 1.门框或扇外围尺寸:1800*2900 | 樘 | 2
2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃，厚度不小于12mm
3.含门锁、五金、顺位器等，样式以设计确认为准
5 | 门禁 | 1.启动装置的品种、规格:门禁刷卡系统 | 套 | 2
2.电子配件品种、规格:满足密码、刷脸、指纹三用
6 | 办公室窗帘 | 1.窗帘材质:布艺 | m2 | 52.49
2.符合办公室隔热和遮阳的效果以及美观要求，含导轨、挂圈及线盒等配件，窗帘选型和材质需满足甲方具体要求。工程量按窗洞口面积计算
7 | 大厅、会议室窗帘 | 1.窗帘材质:手拉卷帘，玻纤面料 | m2 | 53.36
2.窗帘高度、宽度:尺寸以现场实际为准，工程量按窗洞口面积计算
3.符合办公室隔热和遮阳的效果以及美观要求，含导轨、挂圈及线盒等配件，窗帘选型和材质需满足甲方具体要求
8 | 双面石膏板隔断墙 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板0.95cm，墙厚10cm. | m2 | 104.65
2、隔音墙加装隔音棉
9 | 墙面无机涂料 | 1.腻子:环保腻子粉，满刮腻子两遍 | m2 | 204.6
2.油漆品种、刷漆遍数:三棵树、立邦；一遍底漆、两遍面漆
10 | 原有灯具拆除、重新安装 | 1.拆除部位:原有灯具拆除移位 | 项 | 1
2.原办公室套内面积约400m2
11 | 地胶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC运动地胶4.5mm厚 | m2 | 96.11
12 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:8cm | m | 69.16
2.基层材料种类、规格:铝合金
3.面层材料品种、规格、颜色:黑色
13 | 外部办公卡位 | 1.规格、颜色:成品定制组装，包含半透有机玻璃1200*600*750 | 个 | 8
2.材质：多层板
14 | 茶水柜 | 1.台柜规格:2000*600*800 | 套 | 1
2.材料种类、规格:板式定制，样式以设计确认为准
15 | 打印区柜 | 1.台柜规格:1600*600*800 | 个 | 1
2.材料种类、规格:板式定制
16 | 强电施工项目 | 1.类别:强电、开关插座调试安装、新建布线插座、开关照明，国标电线采购敷设 | m2 | 242
17 | 弱电施工项目 | 1.类别:办公工位及办公室网线架设、套管安装 | m2 | 242
2.弱电布管布线
3.网络组网、工位调试
18 | 开关插座 | 1.型号:施耐德、西门子等同档次品牌 | 项 | 1
2.规格:含五孔，网络及开关，不含地插
19 | 甲醛去除 | 1.类别:整体环境除甲醛除异味，验收测试甲醛含量及室内空气检测符合环保要求。 | m2 | 242
2.甲醛去除次数不少于2次
20 | 空调通风口调整 | 1.空调通风口加长、调整，满足办公室公共区域及隔间空调制冷要求。 | 项 | 1
21 | 党建文化墙1 | 1.材质:PVC+亚克力 | m2 | 13.78
2.工作内容:版面设计、制作、安装
22 | 党建文化墙2 | 1.材质:PVC+亚克力+纸槽 | m2 | 3
2.工作内容:版面设计、制作、安装
23 | 搬运费 | 1.工作内容范围:按招标人指令将除个人物品外原办公室所有物品保护性拆装、打包、搬运、摆放至新办公室指定地点等 | 项 | 1
2.原办公室地点：海口市江东新区江东大道187 号1.5级企业港C205号房
3.新办公室地点：海口市江东大道江东发展大厦2F层A206号
24 | 企业文化墙1（公司简介） | 1.材质:PVC+亚克力 | m2 | 2.42
2.工作内容:版面设计、制作、安装
25 | 企业文化墙2（项目简介） | 1.材质:PVC+亚克力 | m2 | 4.5
2.工作内容:版面设计、制作、安装
26 | 公告栏 | 1.材质:PVC+亚克力+纸槽 | m2 | 1.3
2.工作内容:版面设计、制作、安装
27 | 项目进度栏 | 1.材质:PVC+亚克力+纸槽 | m2 | 3
2.工作内容:版面设计、制作、安装
28 | 公司名称牌匾 | 1.材质:金属 | 项 | 1
2.工作内容:版面设计、制作、安装
29 | 公司党支部牌匾 | 1.材质:金属 | 项 | 1
2.工作内容:版面设计、制作、安装
30 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 包含在招标控制价中，按此金额填写投标报价，按实结算
31 | 合计 | [5 empty] | 其中不含税金额 元，税金 元