工程量清单编制说明

一、工程概况

海口市产业发展投资集团有限公司总部档案库房改造项目。

二、编制范围

具体工作内容详见工程量明细表。

三、编制依据

1、依据本项目工程量明细表及工程量清单。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等相关规范，以下简称“计价规范”。

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、工艺标准、材料做法。

4、采购文件、补充通知。

5、其他有关文件、资料。

四、计量说明

1、计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程量必须达到合同约定及国家现行规范要求。

2、本工程工程量清单项目的计量，除招标文件、工程量清单及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的响应项和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》等附录工程量计量规则进行计量。

3、本工程量清单部分项目特征描述计量方法与《建设工程工程量清单计价规范》ＧＢ50500-2013附录计量规则不同之处，以清单项目特征说明为准。

五、其他相关说明

1、具体施工要求详见相关图纸施工说明。

2、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

3、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

4、自然地理条件：本工程位于海口市。

5、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

6、工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不另行结算费用。不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同、施工方式及施工工艺相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。

7、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以发包方与承包方签字的合同约定为准。

8、本分部分项工程量清单各细目的项目特征除合同另有约定外，均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊销等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复保修、管理、保险、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

9、总价措施项目清单与计价表适用于以费率计价的措施项目，其中安全文明施工费、规费不得作为竞争性费，应按建设行政主管部门发布的有关规定计入。安全文明施工费实际结算时应执行《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》（琼建规〔2024〕3号）规定；规费按照《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号）执行。

10、投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及建设行政主管部门的规定，由于投标人过失造成的政府部门罚款由投标人自行承担，招标人不予承担。

11、本项目无暂列金额。

12、本工程无专业工程暂估价。

13、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

14、清单工程量编码仅供投标人参考。分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见相关图纸设计、技术说明及相关标准图集，组价时应依据施工图及施工规范，结合投标人现场勘察情况，综合考虑完成每项所有工序工作内容应计取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。

15、工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承办人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

16、弃土场地点、建筑生活垃圾等外弃运距，投标人经考察现场实际情况后，根据投标人自己拟定的施工方案自行考虑运距报价，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不作单价调整。

17、开荒保洁、成品保护、碰角、零星修补等工作由投标人自行考虑到投标报价中，结算时不作价格调整。

18、本工程所用混凝土采用商品混凝土、运输费，投标人在投标报价中综合考虑，结算时运距的变化不作单价调整。

19、工程量清单及措施费中以“项”计的，施工期间除合同另有约定外，结算时不予调整。

20、所有材料、设备、金属构件等一切材料的运输、安装等费用包含在其相应内容的综合单价中，不再单独列项计量。

21、电缆终端头已包含铜接线端子，通孔接续管、铜接线端子不再单独列项。

22、所有预埋管线均已综合考虑了预埋、接地、切槽、挂网、填补等全部工序。

23、所有设备按图纸规范要求需要接地的，其综合单价中应考虑接地费用。