标准文本及报建事项梳理

·文本内容

（一）方案设计说明

绿色建筑专篇

海绵城市专篇

节能设计专篇

装配式建筑专篇

无障碍设计专篇

夜景照明设计专篇

绿色生态小区自评报告（住宅）

（二）表现图纸

透视图

鸟瞰图

夜景图

（三）规划设计

区位分析图

项目区位图

现状分析图

用地条件分析图

出入口条件分析

总平面图（彩图）

竖向分析图

消防分析图

交通流线分析图

公共配建分析图

景观分析图

绿化分析图

日照分析图

给排水布置图

电气布置图

（四）建筑设计

总平面图（蓝图）

绿化总平面图（蓝图）

地下室平面图（平时）

地下室平面图（战时）

各层平面图

立面图

剖面图

·报建资料明细

（一）规划设计方案文本：电子件1份（内容：1、文本封面及设计说明.pdf ；2、效果图.pdf ；3、分析图.pdf ；4、单体平立剖图.pdf ；5、相关方案图纸.pdf ；6、dwg规整成果文件.ZIP：含总用地红线.dwg、项目用地范围红线坐标文件（数据格式须采用 SHP 压缩包格式、 DXF 格式或 CSV 界址点坐标表三种之一。坐标文件须使用 2000 国家大地坐标系）。、报建总平面图.dwg、指标文件.txt、经济技术指标校核报告、各幢建筑单体.dwg等。）

说明：1、1-5项内容建议加盖建筑设计单位的出图专用电子签章和注册建筑师电子签章的PDF电子件；2、Dwg规整成果文件.ZIP；

（二）国有土地使用证（不动产权证）或使用土地有关证明文件：电子件1份（1、提供原件核对一致；2、如涉及政府投资、保障性住房等项目，需提供发改立项批复、房改批复等相关文件。）

说明：须提供加盖公章的PDF电子件，单个电子件请控制在10M以内。

（三）专用地形图和定线作业表：电子件1份（1、提供原件核对一致；2、如涉及政府投资、保障性住房等项目，需提供发改立项批复、房改批复等相关文件。）

说明：须提供加盖公章的PDF电子件，单个电子件请控制在10M以内。

（四）方案比选：须根据江东高标准建设要求，邀请国内外三家或以上知名设计单位提供比选方案，要求主创设计师在业内有一定影响力。

（五）成果需提供CAD、SU或3D模型、鼓励提供BIM。

·相关规定

（一）海南省人民政府《关于加强城市设计和建筑风貌管理的通知》（琼府[2017]15号）：

建筑物体量、尺度应当与城镇规模、街区环境、道路等级及周边自然环境等相适应。对于新建居住建筑，海口市、三亚市主城区一般不得高于80 米；

在滨海、滨河(湖)和临山地段原则上应当布置低层和多层建筑，确需布置较高建筑物的，临近山体的建筑最高不得超过山脊线高度的1/3 ，且应当进行景观视线分析论证;沿中心城区、县城镇主次干道两侧的建筑高度不得超过道路红线宽度加道路两侧建筑后退道路红线距离之和；

高层建筑布置应高低错落，连续等高建筑数量不宜超过3 栋，3 栋以上应当进行错落设计，高差不小于较高建筑的1/5 ，以利于形成富于变化的天际轮廓线；

鼓励采用坡屋顶建筑形式，建筑高度不大于36 米的居住建筑应当采用坡屋顶形式;高层建筑风格、造型应当简洁大方，避免琐碎、花哨；

居住建筑沿中心城区、县城镇主次干道、重要景观路布局的，其临街建筑立面宜体现公共建筑特征，具有晾晒功能的生活阳台应当设置在不临街的方向；

优化建筑外立面装饰材料，公共建筑和位于重要景观风貌控制区的建筑应当采用美观大方、具有良好的色彩和质感的现代建筑材料或富有特色的本土材料，要严格控制使用玻璃幕墙，没有特殊使用要求的建设项目原则上不得采用大面积玻璃幕墙。

（二）海南省人民政府《关于印发海南经济特区海岸带保护与开发管理实施细则的通知》（琼府[2016]83号）：

海岸带陆域200米范围内的Ⅰ类生态保护红线区，禁止与保护无关的各类开发建设活动。海岸带陆域200米范围内的Ⅱ类生态保护红线区，禁止工业生产、矿产资源开发、商品房建设、规模化养殖等开发建设活动。在海岸带陆域200米生态保护红线区范围内，因国家和省重大基础设施、重大民生项目以及法律法规规定的情形，选址无法避开已划定的生态保护红线区的，由项目所在地市县政府上报省政府审批，并附具确需在海岸带陆域200米范围内建设的项目可行性论证报告。

在海岸带陆域200米非生态保护红线区范围内新建、改建、扩建建筑物的，应当符合省和市县总体规划。除下列情形以外，省和市县总体规划在海岸带陆域200米非生态保护红线区范围内，不再规划新建建设项目。

1、港口、码头、滨海机场、桥梁、道路及海岸防护工程、污染物处理处置排海工程等基础设施和民生项目；

2、造船厂、修船厂；

3、滨海电站、滨海石油勘探开发、海洋海水淡化等能源设施项目；

4、滨海军事设施项目；

5、滨海科研项目；

6、村庄及农（林）场场部（队）居民点生产生活措施；

7、省政府确定的其他重大、特殊建设项目（需要省政府确定的建设项目应当提交省政府“两重一大”会议审定）。

（三）海口市人民政府《关于加强城市设计和建筑风貌管理的实施意见》（海府[2018]131号）：

通过市政府专题会议对城市设计和建筑风貌管理重点项目进行审议，审议事项包括：1. 重要景观风貌控制区的城市设计方案；2.规模较大的（5 万平方米以上的办公、商业及综合体等公建项目，总建筑面积20 万平方米以上的居住小区项目，建筑高度超过150 米的项目）的单体建筑（建筑群）设计方案；3.涉及纪念性、标志性或处于城市制高点的建（构）筑物设计方案。

（四）海口市人民政府《关于严格落实琼办发[2018]29号文件精神进一步稳定房地产市场的通知》（海府[2018]150号）：

进一步加强商业、办公类建设项目管理，规划部门在审批新建的商业、办公类项目规划报建时必须严格按照土地用途和规划性质审批。具体按以下要求指导管控：

1、设有独立卫生间的小户型办公建筑配建比例不得超过本层建筑面积的20%，其余80%的办公空间建筑单套分割面积不得低于150平方米。

2、建筑层高须按《海南省住房和城乡建设厅关于规范我省计入容积率建筑面积计算规则的通知》（琼建规函〔2014〕523号）有关规定从严管控。

3、卫生间、茶水间、饮水供应点等公共配套建筑应集中设置，燃气入户应当符合消防和规划设计规范。

4、严禁房地产开发企业变相改变建筑用途，不能按住宅户型进行设计改造，不得设置外挑阳台，应采取公共走廊、公共卫生间式布局。

（五）海南省城乡和住房建设厅《关于严格控制小户型商品住宅审批问题的通知》（琼建房[2017]250号）：

停止批建套型建筑面积在100平方米以下（含100平方米）的商品住宅建设。上述商品住宅包括酒店式公寓，但不包括保障性住房及面对本地居民销售的自住型商品住宅、共有产权住宅。