## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
附件2
海口综合保税区海关公共查验仓恒温仓改造项目报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 卷帘门维修 | 1.检查故障，修复保证正常使用 2.按施工图完成所有要求 | 台 | 6
2 | 更换消火栓 | 1.拆除原有旧消火栓箱 2.安装新消火栓 | 套 | 4
3 | 灭火器 | 1.灭火器安装 2.4公斤（干粉） | 具 | 4
4 | 水带、枪头 | 1.购置水带、枪头 | 套 | 8
5 | 安装风帘机 | 1.风帘机输入功率(w)260,风速(m/s)11-13,风量(m/h)3580 | 台 | 4
6 | 配电箱 | 1.风帘机配电箱 2.尺寸:500*600*120mm(宽*高*厚) | 台 | 1
7 | PVC阻燃管 | 1.刚性阻燃管PC20 | m | 220
8 | PVC阻燃管 | 1.刚性阻燃管PC40 | m | 40
9 | 电源线 | 1.BV-3*4 | m | 660
10 | 电力电缆 | 1.WDZ-YJY-5*10 | m | 42
11 | 电缆接头 | 1.5芯电缆头制作安装 | 套 | 2
12 | 直膨式吊顶射流风柜 | 1.直膨式吊顶射流风柜EKSL130A1（包含冷媒管、冷凝水管，保温等） 2.室内机:吊顶安装，风量:13000m³/h，制冷量:68kw 3.室外机:距地400cm安装，制冷量:68kw，功率17.24kw 4.采用国内知名品牌 | 台 | 5
13 | 配电箱 | 1.直膨式吊顶射流风柜配电箱 2.尺寸:500*600*120mm(宽*高*厚) | 台 | 1
14 | 电源线 | 1.RVV-5*6 | m | 278
15 | 直膨机电缆保护管 | 1.详见施工图 | 项 | 1
16 | PVC阻燃管 | 1.刚性阻燃管PC40 | m | 40
17 | 电力电缆 | 1.WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 42
18 | 空调支架（内外机） | 1.角钢制作 2.详见施工图 | 个 | 5
19 | 升降平台基础 | 1.拆除原有构造物 2.制作基础 3.详见施工图 | 个 | 1
20 | 升降平台安装 | 1.升降平台 2.型号：KA101 3.规格：2000*2000*600mm 4.重量：800kg 5.载重：10吨 6.采用国内知名品牌 | 台 | 2
21 | 配电箱 | 1.升降平台配电箱 2.尺寸:500*600*120mm(宽*高*厚) | 台 | 1
22 | 电源线 | 1.RVV-5*6 | m | 120
23 | PVC阻燃管 | 1.刚性阻燃管PC20 | m | 110
24 | PVC阻燃管 | 1.刚性阻燃管PC40 | m | 40
25 | 电力电缆 | 1.WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 42
26 | 定制橡胶防撞块安装 | 1.橡胶防撞块 2.规格：400*600*150mm | 个 | 12
27 | 更换总配电箱 | 1.总进线配电箱 2.尺寸:1000*800*200mm (宽*高*厚) | 台 | 1
28 | 钛金广告字（红色） | 1.钛金广告字 2.尺寸：900*900mm 3.厚度5cm | 个 | 6
29 | 工厂罩灯维修 | 1.维修故障罩灯 | 套 | 15
30 | 维修广场路灯 | 1.更换悬挑臂、灯具 2.灯杆防腐 3.更换变电恒压器 | 套 | 6
31 | 清除杂草灌木 | 1.清除杂草灌木 | m2 | 88
32 | 措施项目费 |  | 项 | 1
总价