## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 场地硬化
1.2 | 场地围墙
1.3 | 设备基础
1.4 | 电缆沟
1.5 | 排水沟
1.6 | 电缆井
1.7 | 转角检修井
1.8 | 集装箱成品休息室
1.9 | 道闸
1.10 | 围栏
1.11 | 钢管挡轮杆
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
2.5 | 其中：赶工费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
四 | 不含税工程造价
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
场地硬化
1 | 010101001001 | 场地开荒平整 | 1.场地清表，平整 2.满足设计图纸要求 |  | m2 | 1774.07
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.100mm碎（砾）石基层 2.混凝土强度等级:C30混凝土地面150mm 3.钢筋种类、规格:硬化地面配置φ6@250单层双向钢筋网 4.满足设计图纸要求 |  | m2 | 1648.24
场地围墙
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 162.68
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土夯实 2.其他:满足设计图纸要求 |  | m3 | 102.26
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土(优先满足场地回填使用(若有)) 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 60.42
6 | 010404001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 9.54
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 30.18
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 1.81
9 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 3
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 φ25 |  | t | 0.459
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
以内 2.满足设计图纸要求
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压灰砂砖墙 2.每个25米设伸缩缝一道，缝宽30mm 3.满足设计图纸要求 |  | m3 | 28.03
12 | 011407001001 | 实体围墙涂料 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.白色防水涂料 3.满足设计图纸要求 |  | m2 | 281.62
13 | 011201001001 | 矮墙抹灰 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.满足设计图纸要求 |  | m2 | 55.68
14 | 050307006001 | 栅栏 | 1.铸铁围栏（含栏杆预埋件制安等） 2.满足设计图纸要求 |  | m | 58
设备基础
15 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 32.91
16 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土夯实 2.其他:满足设计图纸要求 |  | m3 | 19.89
17 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土(优先满足场地回填使用(若有)) 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 13.02
18 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 8.02
19 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 0.31
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 φ25以内 2.满足设计图纸要求 |  | t | 0.051
电缆沟
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
21 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 19.09
22 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土夯实 2.其他:满足设计图纸要求 |  | m3 | 8.72
23 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土(优先满足场地回填使用(若有)) 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 10.37
24 | 010404001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 1.15
25 | 010507007001 | 电缆沟、地沟 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 4.03
26 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 0.86
27 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 φ25以内 |  | t | 0.119
28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:热镀锌角钢 2.规格:L56*5 3..满足设计图纸要求 |  | t | 0.076
29 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质:预制盖板 2.规格尺寸:500*1000*40mm 3.满足设计图纸要求 |  | m | 9
排水沟
30 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 45.13
31 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土夯实 2.其他:满足设计图纸要求 |  | m3 | 23.55
32 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土(优 |  | m3 | 21.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
先满足场地回填使用(若有)) 2.运距:由投标人自行考虑
33 | 010507007002 | 排水沟（混凝土） | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 13.08
34 | 010507007003 | 排水沟（砖砌） | 1.砖砌 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 6.98
35 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2.5水泥砂浆（内掺5%防水粉） 2.满足设计图纸要求 |  | m2 | 113.36
36 | 040402016002 | 沟道盖板 | 1.材质:成品铸铁篦子 2.规格尺寸:460*750*30 3.满足设计图纸要求 |  | m | 87.2
电缆井
37 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 38.52
38 | 010103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土夯实 2.其他:满足设计图纸要求 |  | m3 | 13.03
39 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土(优先满足场地回填使用(若有)) 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 25.49
40 | 010404001003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 1.42
41 | 010507006001 | 电缆井（底板） | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模前的一切费用 |  | m3 | 2.83
42 | 010507006002 | 电缆井（井壁） | 1.混凝土强度等级:C30 2.满足设计图纸要求，含泵送费等混凝土入模 |  | m3 | 9.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
前的一切费用
43 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 φ10以内 2.满足设计图纸要求 |  | t | 0.019
44 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 φ25以内 2.满足设计图纸要求 |  | t | 2.277
45 | 040402016003 | 沟道盖板 | 1.材质:预制砼盖板 2.规格尺寸:1180*300*100 3.满足设计图纸要求 |  | m | 20.8
46 | 040402016004 | 沟道盖板 | 1.材质:预制砼盖板 2.规格尺寸:1380*300*100 3.满足设计图纸要求 |  | m | 9.6
转角检修井
47 | 010507006003 | 检查井 | 1.名称:转角检修井 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 座 | 1
48 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:波纹管(含管件) 2.规格:DN200 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 15
集装箱成品休息室
49 | 01B001 | 集装箱成品休息室 | 1.集装箱成品休息室 2.尺寸:6m*3m*2.85m(含1.5p空调1台及2*15W照明灯具,集装箱线路费用等） 2.含基础制安费用 3.材质：钢结构 4.满足图纸设计要求,本清单项包干结算，不另行调整费用 |  | 项 | 1
道闸
50 | 040205022001 | 道闸机 | 1.进出口道闸（含5米 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
杆） 2.组成构件:含闸杆支架、机箱、闸杆、机电设备、电器控制系统及其他辅助设施等 3.其他:满足设计图纸要求，符合甲方验收条件。
围栏
51 | 020202003001 | 箱变围栏 | 1.箱变围栏 2.详见图纸 3.其他:满足设计图纸要求，符合甲方验收条件。 |  | m | 21.1
钢管挡轮杆
52 | 060106004001 | 装设车挡 | 1.车位处设置钢管防撞柱杆 2.详见图纸 3.其他:满足设计图纸要求，符合甲方验收条件。 |  | 处 | 36
53 | 060106004002 | 装设车挡 | 1.车位处设置钢管挡轮杆 2.详见图纸 3.其他:满足设计图纸要求，符合甲方验收条件。 |  | 处 | 32
54 | 040205006001 | 标线 | 1.车位标线 2.详见图纸 3.其他:满足设计图纸要求，符合甲方验收条件。 |  | m2 | 57.44
措施项目
55 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外脚手架 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 356.9
56 | 011702001001 | 垫层 | 1.垫层模板 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 29
57 | 011702001002 | 条形基础 | 1.条形基础模板 2.满足图纸设计及规范要 |  | m2 | 180.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
求
58 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 36.12
59 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 3.6
60 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶模板 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 22.24
61 | 011702001003 | 基础 | 1.设备基础模板 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 72.34
62 | 011702001004 | 排水沟 | 1.排水沟模板 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 156.96
63 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.电缆沟模板 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 27.76
64 | 011702032001 | 电缆井 | 1.电缆井模板 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 75.04
65 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.包含履带式挖掘机等本项目所用可能用到的大型机械进出场费用，本费用按项包干，投标人应根据自身实际情况考虑，结算不再调整。 2.满足图纸设计及规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 6.57
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 5.12
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 3.42
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.61
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
9 | 1.6 | 赶工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 6.5
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 不含税工程造价 |  | D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22