## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 迁移工程
1.2 | 电缆T接杆材料
1.3 | 电缆及附件材料
1.4 | 箱变部分
1.5 | 充电设备
1.6 | 普通动力部分
1.7 | 照明部分
1.8 | 接地部分
1.9 | 消防部分
1.10 | 监控部分
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
2.5 | 其中：赶工费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 不含税工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
迁移工程
1 | 030410001002 | 原电信杆迁移 | 1.名称:拆除及安装迁移电信杆(保护性拆除，杆材利旧,包含基础制安) 2.规格:详见设计图纸 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 根 | 1
2 | 030410001004 | 原路灯杆迁移 | 1.名称:拆除及安装迁移路灯杆(保护性拆除，杆材利旧,包含基础制安) 2.规格:详见设计图纸 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 根 | 1
电缆T接杆材料
3 | 030410004001 | 杆上金具安装 | 1.名称:上金具安装 2.包含本项目所有金具制作安装，按项包干，投标人需结合图纸综合考虑，后续不在调整 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 项 | 1
4 | 030410004002 | 杆上隔离开关安装 | 1.名称:杆上隔离开关安装 2.规格型号:GW9-12H/630 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 组 | 1
5 | 030410004003 | 杆上避雷器安装 | 1.名称:杆上避雷器安装 2.规格型号:HY5WS-17/50 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 组 | 3
6 | 030410004004 | 杆上真空断路器安装 | 1.名称:杆上真空断路器安装 2.规格型号:ZW(32)-12/630 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 组 | 1
7 | 030410002001 | 拉线制安 | 1.名称:拉线制安 2.包含拉线、连接金具、连接线夹等安装 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.需满足图纸设计及使用要求
8 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.包含接地装置安装、接地电阻测试 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 项 | 1
9 | 030409002001 | 接地圆钢 | 1.名称:接地圆钢 2.规格:Φ16圆钢 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | m | 41.5
10 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地角钢 2.规格:∠50×6×1500 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 根 | 8
11 | 030409002002 | 镀锌扁钢 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:50*50 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | m | 9
12 | 030409001002 | 连接板 | 1.名称:连接板 2.规格:-50×5×220 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | 根 | 1
13 | 030409002003 | 圆钢水平地极 | 1.名称:圆钢水平地极 2.规格:Φ16圆钢 3.需满足图纸设计及使用要求 |  | m | 40
电缆及附件材料
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRC-YJV22 3.规格:3×120 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及使用要求 8.含电缆标志牌等完成电缆敷设工艺工序费用 |  | m | 25.75
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZRC-YJV22 3.规格:3×120 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
4.材质、类型:铜 5.电压等级（kV):1.0KV 6.满足图纸设计及使用要求
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:MPP管 3.规格:φ200mm×12mm 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及使用要求 |  | m | 10
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.满足图纸设计及使用要求 |  | m3 | 3
18 | 040103001001 | 回填砂 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.满足图纸设计及使用要求 |  | m3 | 3
箱变部分
19 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:预装式变电站 2.规格:2000kVA，详见图纸 3.含箱变微机综保装置、通讯管理机、智能网关、电度表等 4.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
20 | 031103030001 | 标志牌 | 1.名称:标志牌 2.“未经许可 不得入内”警示牌、“门口一带严禁停放车辆,堆放杂物等”警示牌、“禁止烟火”警示牌、“禁止合闸 有人工作”警示牌、“止步 高压危险”警示牌、“注意通风”标示牌、“灭火器”组合标示牌、“紧急出 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
口”组合标示牌、高低压配电室标志牌、变压器室标志牌等等(不含基础，含所有配件等，详见设计图纸) 3.本清单项按项包干结算，需满足图纸设计及使用要求
21 | 040504001001 | 组合型成套箱式变电站基础 | 1.名称:组合型成套箱式变电站基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖、M5.0水泥砂浆 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆20mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土压顶及模板 5.预埋基础槽钢 6.砌筑、抹灰:详见设计图纸 7.规格尺寸:详见设计图纸 8.包含土方开挖回填、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 9.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 1
22 | 030408010001 | 防火堵料 | 1.防火堵料 2.满足图纸设计及使用要求 |  | kg | 91.5
23 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站调试 | 1.组合型成套箱式变电站调试 1.其他:满足设计及验收规范，交付使用单位需考虑的一切调试费用，本清单项包干结算，不另行调整费用 |  | 台 | 1
充电设备
24 | 030404017001 | 堆充主机 | 1.名称:960kW新一代一拖16直流分体式充电堆 2.规格:详见设计图纸 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.安装方式:明装 4.满足图纸设计及规范要求 5.包含调试费用
25 | 030404017002 | 液冷超冲终端 | 1.名称:液冷超冲终端 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:明装 4.满足图纸设计及规范要求 5.包含调试费用 |  | 台 | 4
26 | 030404017003 | 快充终端 | 1.名称:快充终端 2.规格:直流（1机双枪），详见设计图纸 3.安装方式:明装 4.满足图纸设计及规范要求 5.包含调试费用 |  | 台 | 14
27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*95+2*50 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 798
28 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 100
29 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*95+1*25 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及规范 |  | m | 898
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
要求
30 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:3*95+2*50 4.材质、类型:铜 5.电压等级（kV):1.0KV 6.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 32
31 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:3*95+2*50 4.材质、类型:铜 5.电压等级（kV):1.0KV 6.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 8
32 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:2*95+1*25 4.材质、类型:铜 5.电压等级（kV):1.0KV 6.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 56
33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:共管敷设 3.型号:RVSP 4.规格:2*1.0 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 998
34 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*4 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 100
35 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:2*5 |  | m | 898
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及规范要求
36 | 030408006005 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤16mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1.0KV 5.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 128
37 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超5类8芯屏蔽芯网线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:UTP-CAT6e 4.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 998
38 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管（含管件） 2.材质:PVC管 3.规格:DN150 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 63.5
39 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管（含管件） 2.材质:PVC管 3.规格:DN80 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 1174
40 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管（含管件） 2.材质:PVC管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 693.5
41 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管（含管件） 2.材质:SC管 3.规格:DN80 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
42 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 154.12
43 | 040103001002 | 回填砂 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.满足图纸设计及使用要求 |  | m3 | 38.53
44 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计图纸要求 2需满足图纸设计及使用要求 |  | m3 | 115.59
45 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土(优先满足场地回填使用(若有)) 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 38.53
46 | 040803007001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.名称:盖砖 2.规格:详见设计图纸 3.满足图纸设计及规范要求 4.满足图纸设计及使用要求 |  | m | 270.5
普通动力部分
47 | 030404017004 | 成品灯箱 | 1.名称:成品灯箱 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:明装 4.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 2
48 | 030404017005 | 成品灯箱 | 1.名称:配电箱CDAP1 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:明装 4.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
49 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV |  | m | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
7.满足图纸设计及规范要求
50 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 8
51 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 82.81
52 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:4*35+1*16 4.材质、类型:铜 5.电压等级（kV):1.0KV 6.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2
53 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质、类型:铜 5.电压等级（kV):1.0KV 6.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2
54 | 030408006008 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤16mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1.0KV 5.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
55 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN80 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 14
56 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 2
57 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 50
58 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 11.88
59 | 040103001003 | 回填砂 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求:按设计要求 4.满足图纸设计及使用要求 |  | m3 | 3.96
60 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计图纸要求 2需满足图纸设计及使用要求 |  | m3 | 7.92
61 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土(优先满足场地回填使用(若有)) 2.运距:由投标人自行考虑 |  | m3 | 3.96
照明部分
62 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:排管敷设 |  | m | 198
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
6.电压等级(kV):10kV 7.满足图纸设计及规范要求
63 | 030408006009 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:≤16mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1.0KV 5.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 72
64 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 140.5
65 | 040805001002 | 场地照明灯 | 1.名称:场地照明灯(1杆2灯，含基础制安) 2.规格:4m高150W，详见设计图纸 3.安装方式:明装 4.满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 6
66 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 10
67 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 1.2
68 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计图纸要求 2.需满足图纸设计及使用要求 |  | m3 | 1.2
接地部分
69 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:角钢垂直接地极 2.规格:L50×50×5，L=2.5M 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 根 | 40
70 | 030409002004 | 镀锌扁钢 | 1.名称:镀锌扁钢 |  | m | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.规格:50*50 3.满足图纸设计及规范要求
71 | 030409002005 | 圆钢水平地极 | 1.名称:圆钢水平地极 2.规格:Φ16圆钢 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 200
72 | 030409003001 | 圆钢引出线 | 1.名称:圆钢引出线 2.规格:Φ16圆钢 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 48
消防部分
73 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:防雨型手车式灭火器箱 2.规格:20KG 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 组 | 6
监控部分
74 | 030501005001 | 二次智能柜 | 1.名称:二次智能柜 2.规格:户外型，带温度显示和工业空调，1.6*1.8米，详见图纸 3.安装方式:户外安装 4.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
75 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
76 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.规格:支持4G、5G信号和有线ADSL连接，详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
77 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:NVR 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
78 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:站端存储 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
要求
79 | 030501013001 | 车辆识别服务器 | 1.名称:车辆识别服务器 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
80 | 030501017001 | AI烟火监测智能系统 | 1.名称:AI烟火监测智能系统 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 1
81 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
82 | 030507008001 | 高清红外球机 | 1.名称:高清红外球机 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 3
83 | 030507008002 | 高清红外枪机 | 1.名称:高清红外枪机 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 12
84 | 040805001003 | 监控杆 | 1.名称:监控杆（含横支杆） 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:明装 4.满足图纸设计及规范要求 5.含基础制作安装 |  | 套 | 2
85 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
86 | 030405001001 | UPS电源 | 1.名称:UPS电源 2.规格:500VA,100Ah 3.满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
87 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:超6类8芯屏蔽芯网线 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 344.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
88 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVSP-2*1 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 344.16
89 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:配线 2.规格:YJV-0.6/1-2*2.5 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 344.16
90 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地 5.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 239.16
91 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.满足设计图纸要求 |  | m3 | 30.79
92 | 010103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计图纸要求 2需满足图纸设计及使用要求 |  | m3 | 30.79
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
9 | 1.6 | 赶工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 6.5
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 140000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 140000
合 计 |  |  |  | 140000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 不含税工程造价 |  | D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：桂林洋塘口新能源车充电站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22