## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块区域蓄冷供冷项目（一期）装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 照明及电气工程
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块区域蓄冷供冷项目（一期）装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
照明及电气工程
1 | 030412001001 | 普通灯具（平板灯40W） | 长形LED平板灯（40W） 1.安装方式：镶装/明装 2.安装位置：天棚顶灯 3.规格：1200mm*150mm*50mm 4.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | 套 | 10
2 | 030412001002 | 普通灯具（平板灯25W） | 长形LED平板灯（24W） 1.安装方式：镶装/明装 2.安装位置：天棚顶灯 3.规格：600mm*100mm*50mm 4.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | 套 | 13
3 | 030412001003 | 普通灯具（射灯） | 射灯 1.安装方式：镶装/明装 2.安装位置：天棚顶灯 3.规格：12W 4.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | 套 | 9
4 | 030412001004 | 普通灯具（射灯） | 牛眼射灯 1.安装方式：镶装/明装 2.安装位置：天棚顶灯 3.规格：12W 4.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | 套 | 18
5 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯带 1.安装方式：镶装/明装 2.安装位置：天棚灯槽 3.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | m | 25.2
6 | 030404034001 | 照明开关 | 照明开关 1.单控双联开关 2.其余未尽事项详见施 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块区域蓄冷供冷项目（一期）装饰工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
工图纸、图集等地方规范
7 | 030404035001 | 插座（预留插座） | 预留插座 1.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | 个 | 2
8 | 030404035002 | 插座（网络插座） | 网络插座 1.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | 个 | 1
9 | 030404035003 | 插座（五孔插座） | 普通五孔插座 1.规格：220V，10A 2.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | 个 | 12
10 | 030404035004 | 插座（地插插座） | 地插插座 1.规格：220V，12A 2.其余未尽事项详见施工图纸、图集等地方规范 |  | 个 | 2
11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:800*600*195mm 2.安装方式:挂嵌入式配电箱 |  | 台 | 1
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 |  | m | 263.43
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1YJY-1(3*6mm2) |  | m | 20
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100mm |  | m | 35
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BVV 3.规格:4mm2 |  | m | 70
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BVV 3.规格:2.5mm2 |  | m | 486.86
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块区域蓄冷供冷项目（一期）装饰工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块区域蓄冷供冷项目（一期）装饰工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 20
4 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
5 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
6 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：海口江东新区CBD南片区JDQBN-A03-A地块区域蓄冷供冷项目（一期）装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。