## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电力电缆敷设工程
1.2 | 10KV户外环网柜部分
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
2.5 | 其中：赶工费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 不含税工程造价
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
电力电缆敷设工程
1 | 030408001002 | 电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15-3*300mm2 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRC-YJV22-8.7/15-3*300mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5.电压等级(kV):10kV 6.包含所用的材料、电缆本体标志牌、接线端子、防火堵料、断接引流等全部工序 7.满足图纸设计及使用要求 |  | m | 834
2 | 030408001003 | 电力电缆ZRC-YJV22-8.7/15-3*70mm2 | 1.名称:高压外线电缆 2.规格、型号:ZRC-YJV22-8.7/15-3*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压等级(kV):10kV 6.包含所用的材料、电缆标志牌、接线端子、防火堵料、断接引流等全部工序 7.满足图纸设计及使用要求 |  | m | 6
3 | 030408006002 | 10KV全冷缩户内电缆终端头 | 1.名称:10KV全冷缩户内电缆终端头 2.型号:冷缩型 3.规格:300mm2 4.材质、类型:详见设计图纸 5.安装部位:详见设计图纸 6.电压等级（kV):10kV 7.包含所用的材料、电缆故障指示器、接线端 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
子、防火堵料等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求
4 | 030408006003 | 10KV电缆熔接头 | 1.名称:10KV电缆熔接头 2.型号:熔接头 3.规格:300mm2 4.材质、类型:详见设计图纸 5.安装部位:详见设计图纸 6.电压等级（kV):10kV 7.包含所用的材料、电缆故障指示器、接线端子、防火堵料等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 个 | 1
5 | 080807004001 | 10kV电缆中间接头防爆盒 | 1.名称:10kV电缆中间接头防爆盒 2.规格:300mm2 3.材质、类型:详见设计图纸 4.安装部位:详见设计图纸 5.电压等级（kV):10kV 6.包含所用的材料、接线端子、防火堵料、电缆中间接头防爆盒等全部工序 7.满足图纸设计及使用要求 |  | 个 | 1
10KV户外环网柜部分
设备类
6 | 040801010001 | 10kV户外环网柜 | 1.名称:10kV户外环网柜（六间隔,二进四出带PT、计量,具有自动化功能，304不锈钢2.0厚度，箱体彩绘图案） 2.完成柜体内进线PT柜G01、进出线柜G02-G07、母线PT柜G08、集中计量屏等全部安装的其他 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
一切相关工程内容及材料费用 3.开箱清点检查、就位、找正、固定、并柜母线制安、柜间连接、连锁装置检查、断路器调整、其他设备检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、柜体的各种标志牌、开关站名称牌、单体调试 4.含箱体彩绘，箱体标识牌等，详见图纸要求 5.满足图纸设计及使用要求
其他
7 | 030414011001 | 环网柜接地装置 | 1.名称:环网柜接地装置 2.包含接地装置安装、接地电阻测试 3.本清单项按项包干结算，需满足图纸设计及使用要求 |  | 项 | 1
8 | 030414002001 | 电气系统调试 | 1.名称:电气系统调试 2.包含本项目环网柜配电、进出线柜、母线PT柜、计量柜的母线系统、电容器系统、送配电装置系统、整套启动系统等所有的单体、单系统、多系统及其联调等调试费用 3.本清单项包干结算，需满足设计及验收规范要求，结算时不再另行计取其他调试费用 |  | 项 | 1
9 | 031103030005 | 环网柜标志牌 | 1.名称:环网柜标志牌 2."门口一带严禁停放车辆、堆放杂物"禁止标志牌、"未经许可 不得入内"禁止标志牌、"止步 高压危险"警告标志牌等(不含基础，含所有配件等，详见设计图纸) 3.本清单项按项包干结 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
算，需满足图纸设计及使用要求
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
9 | 1.6 | 赶工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 120000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 120000 |  | 最终结算以实际发生金额计取；
合 计 |  |  |  | 120000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 不含税工程造价 |  | D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15-3*300mm2 | m | 842.34
2 | 10kV户外环网柜，六间隔,二进四出带PT、计量,具有自动化功能304不锈钢2.0厚度 | 座 | 1
3 | 10KV电缆熔接头 10kV 300mm2 | 套 | 1.02
4 | 接地极∠50×5×2500 | 根 | 18
5 | 铜接线端子 DT-400 | 个 | 9.18
6 | 油脂 | kg | 84.4842
7 | 圆钢水平地网Φ16 | m | 39
8 | 户内热(冷)缩式电缆终端头 10kV 300mm2 | 套 | 2.04
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：10kV博学里线新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22