## 工程量汇总表
青春东岸、悦顺居项目房屋快速维修及维保工程 汇总表
序号 | 项目名称 | 含税综 合合价 | 备注
1 | 青春东岸 | 0
2 | 悦顺居 | 0
合计 |  | 0
造价工程师： （盖章） |  | 供应商： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日

## 青春东岸项目工程量清单
青春东岸项目房屋快速维修及维保工程报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税综 合单价 | 税率 % | 含税综 合单价 | 含税综 合合价 | 备注
1 | 墙面修复
1.1 | 外墙面砖修复 | 1、部位：外墙 2、含对需修复部位面砖凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、面砖恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
1.2 | 墙体拆除 | 墙砖及原结合层拆除，含垃圾清理外运 | m3 | 50 |  |  | 0 | 0
1.3 | 墙面抹灰 | 20MM厚：水泥砂浆 | m2 | 220 |  |  | 0 | 0
2 | 地面修补
2.1 | 水泥砂浆地面修复 | 1、部位：砂浆地面破损 2、含对需修复部位保护性凿除，楼地面水泥砂浆找平修复需满足现场使用要求，达到质量验收合格为准， 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 220 |  |  | 0 | 0
3 | 门窗修补
3.1 | 铝合金门窗框划痕或变形可修复 | 1、部位：铝合金门窗框划痕或变形 2、变形或划痕修复至原状 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | 扇 | 130 |  |  | 0 | 0
3.2 | 铝合金门窗框变形无法修复 | 1、部位：铝合金门窗框变形 2、根据原状进行更换、包含门锁。 3、含门窗周边墙面破损修复 4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
3.3 | 铝合金门窗把手修复 | 1、部位：铝合金门窗把手损坏修复 2、根据原状进行更换 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | 个 | 130 |  |  | 0 | 0
3.4 | 铝合金门窗铰链修复 | 1、部位：铝合金门窗铰链损坏修复 2、根据原状进行更换 | 个 | 130 |  |  | 0 | 0
3.5 | 玻璃门窗封胶处理 | 1、部位：玻璃门窗 2、门窗收边、收口、打胶 | 米 | 800 |  |  | 0 | 0
3.6 | 入户门划痕、变形可修复 | 1、部位：入户门及门框变形 2、变形或划痕修复至原状 | 扇 | 25 |  |  | 0 | 0
3.7 | 入户门门锁损坏更换 | 1、部位：入户门门锁损坏 2、原门锁拆卸，更换门锁， 3、需提供门锁品牌，型号 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 屋面工程及防水处理
4.1 | 外墙防水修补 | 1、部位：外墙防水处理； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、涂膜防水按要求施工、抹灰、网格布、面层涂料另计、垃圾随做随清（参照墙面恢复） 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
4.2 | 涂膜防水修补 | 1、部位：涂膜防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、涂膜防水按要求施工、找平层、保护层恢复，面层另计、垃圾随做随清 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
4.3 | 卷材防水修补 | 1、部位：卷材防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、防水卷材按要求施工、找平层、保护层恢复，面层另计、垃圾随做随清 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
4.4 | 屋面防水修补 | 1、部位：屋面防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、防水层按要求施工、找平层（厚度15-20mm）、保温层（厚度20-30mm）、细石保护层（厚度30mm）恢复、垃圾随做随清 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
4.5 | 卫生间防水修补 | 1、凿除卫生间沉箱陶粒层及外运 2、卫生间防水后陶粒回填找平、垃圾随做随清 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m3 | 80 |  |  | 0 | 0
4.6 | 阳台防水修补 | 1、打凿阳台原来地砖及水泥砂浆层 2、清理基层 3、刷两遍水不漏、垃圾随做随清 4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
4.7 | 防水涂料K11通用型/聚氨酯 | 1、刷两遍聚氨酯/K11防水涂料厚度2毫米 | m2 | 180 |  |  | 0 | 0
4.8 | 水泥砂浆找平 | 卫生间防水后陶粒回填找平或阳台找平 | m3 | 60 |  |  | 0 | 0
4.9 | 注浆防水 | 1、部位：开裂渗水防水 2、含开凹槽，安装铝注咀，裂缝清洗济，满足国家规范要求的堵漏剂。 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m | 200 |  |  | 0 | 0
5 | 栏杆修复处理
5.1 | 栏杆面漆修复 | 1、部位：栏杆 2、含对需修复部位面漆保护性处理、面漆恢复。 3、工程量计算：按实际喷涂面积计算（按栏杆投影面积） | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
5.2 | 装饰盖松动打胶 | 1、部位：栏杆脚座装饰盖 2、含装饰盖打胶固定。 | 个 | 25 |  |  | 0 | 0
6 | 安装部分修复处理
6.1 | 检修口损坏修复 | 1、部位：检修口 2、含对需修复检修口进行保护性拆除，按照原样更换、固定 | 个 | 25 |  |  | 0 | 0
7 | 其他
7.1 | 计日工（技工） | 1.钢筋工、砌筑工、木工等； 2.无法量化部分工程按记取人工处理； 3.须多方现场确认工程量 | 工日 | 20 |  |  | 0 | 0
7.2 | 计日工（普工） | 1.清扫、搬运等； 2.无法量化部分工程按记取人工处理； 3.须多方现场确认工程量 | 工日 | 20 |  |  | 0 | 0
8 | 漏水堵漏
8.1 | 注浆堵漏 | 1、地面瓷砖、墙面砖水雾化(双管注浆)处理（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) | 处 | 25 |  |  | 0 | 0
8.2 | 堵漏王堵漏 | 1、堵漏王填充（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) | 处 | 25 |  |  | 0 | 0
8.3 | 注浆堵漏 | 1、打钉注浆（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) | 处 | 25 |  |  | 0 | 0
9 | 高空蜘蛛人
9.1 | 高空吊篮 | 包括租赁、人工、搭、拆及使用安全吊篮、吊篮检测费，进出场费用 | 台班 | 10 |  |  | 0 | 0
9.2 | 高空蜘蛛人 |  | 工日 | 30 |  |  | 0 | 0
10 | 水电系统
10.1 | 水表 | 1、拆除、更换安装水表及相关配件、人工 2、IC卡冷水水表（饮水表）DN25 | 套 | 40 |  |  | 0 | 0
10.2 | 电表 | 1、拆除、更换安装电表及相关配件、人工 2、单相电子式预付电能表、电能：10（40）A,电压：220V、型号：DDSY2888 | 套 | 40 |  |  | 0 | 0
11 | 更换玻璃
11.1 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换1 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：5（low-e）+9A+5mm中空钢化玻璃、垃圾随做随清 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
11.2 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换2 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8（low-e）+9A+6mm中空钢化玻璃、垃圾随做随清 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
11.3 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换3 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：6（low-e）+9A+6mm中空钢化玻璃、垃圾随做随清 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
11.4 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换4 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8（low-e）+9A+8mm中空钢化玻璃、垃圾随做随清 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
11.5 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换5 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：10（low-e）+9A+10mm中空钢化玻璃、垃圾随做随清 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
11.6 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换6 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：12（low-e）+9A+12mm中空钢化玻璃、垃圾随做随清 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
11.7 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换7 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8+1.52PVB+8mm夹胶钢化玻璃、垃圾随做随清 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
合 计 | [7 empty] | 0
备注： 1.所有更换的产品必须同维修前型号一致，主材由甲方确认型号、规格、单价，乙方采购、安装，最终一并结算‘ 2.上述综合单价为全费用含税包干综合单价，此价格包含施工、材料（除石材、瓷砖、井盖、路灯等主材为甲指乙供，其它材料均为乙供）、措施、拆除、垃圾清运、材料多次倒运、脚手架、安全、管理、利润、税金（增值税专用发票）等为完成此项工作所花费的一切费用。 3.上述工程量由甲方下达维修单预估工程量，维修完成后经双方现场测量工程量，双方签字确认，最终以双方签字工程量办理结算。 4.当采用工日进行计量时，派工单应清晰记载计日工类别（即“技工”或“普工”）、工种名称（如涂料工、水电工、泥工、木工等，工种名称详附件“零星修缮工程工日最低工作量限额清单”）及完成的工作内容工程量，结算时取派工单工日数量及按“零星修缮工程工日最低工作量限额清单”折算的工日数量（实际完成的工作内容工程量/工日最低工作量限额）的最小值作为最终的工日数量进行结算；

## 悦顺居项目工程量清单
悦顺居项目房屋快速维修及维保工程报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 不含税综合单价 | 税率 % | 含税综 合单价 | 含税综合合价 | 备注
1 | 墙面修复
1.1 | 外墙面涂料修复 | 1、部位：外墙、阳台 2、含对需修复部位腻子及涂料保护性凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、涂料恢复1底2面 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
1.2 | 外墙面质感沙修复 | 1、部位：外墙 2、含对需修复部位腻子及真石漆保护性凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、真石漆恢复一底一面 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
1.3 | 外墙面砖修复 | 1、部位：外墙 2、含对需修复部位面砖凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、面砖恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
1.4 | 外墙面石材修复 | 1、部位：外墙 2、含对需修复部位面砖凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、面砖恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
1.5 | 内墙面涂料修复 | 1、部位：内墙（含空鼓处理） 2、含对开裂部位腻子及涂料性凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、涂料恢复。 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 1000 |  |  | 0 | 0
1.6 | 内墙面砖修复 | 1、部位：内墙（含空鼓处理） 2、含对需修复部位面砖凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、面砖恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 120 |  |  | 0 | 0
1.7 | 墙体拆除 | 墙砖及原结合层拆除，含垃圾清理外运 | m3 | 120 |  |  | 0 | 0
1.8 | 墙体砌筑 | 1、墙体类型：砌砖墙(墙厚＜20cm) 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0～M7.5专用砌筑砂浆 3、综合考虑加气混凝土砌块及灰砂砖 | m3 | 5 |  |  | 0 | 0
1.9 | 墙体砌筑 | 1、墙体类型：砌砖墙(墙厚≥20cm) 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0～M7.5专用砌筑砂浆 3、综合考虑加气混凝土砌块及灰砂砖 | m3 | 5 |  |  | 0 | 0
1.10 | 墙面抹灰 | 20MM厚：水泥砂浆 | m2 | 120 |  |  | 0 | 0
1.11 | 瓷砖踢脚线修复 | 1、部位：内墙 2、含对需修复部位基层及面层保护性拆除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、踢脚线恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m | 5 |  |  | 0 | 0
1.12 | 油漆踢脚线修复 | 1、部位：内墙 2、含拆基层处理、踢脚线恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m | 5 |  |  | 0 | 0
2 | 地面修补
2.1 | 地面瓷砖修复 | 1、部位：地砖破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新铺贴需满足现场使用要求，达到质量验收合格为准，含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
2.2 | 楼梯面瓷砖修复 | 1、部位：楼梯面瓷砖破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新铺贴需满足现场使用要求，达到质量验收合格为准，含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
2.3 | 水泥砂浆地面修复 | 1、部位：砂浆地面破损 2、含对需修复部位保护性凿除，楼地面水泥砂浆找平修复需满足现场使用要求，达到质量验收合格为准，含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
2.4 | 环氧地面修复 | 1、部位：地坪破损 2、含对需修复部位找平层、面层保护性凿除，重新涂刷底漆1遍、中涂砂浆层1遍、面漆1遍、含垃圾清理外运 3、以上工序需满足现场使用要求，且达到相关建设工程质量验收规范的合格标准 4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
2.5 | 窗台板破损修复 | 1、部位：窗台板破损 2、含对需修复部位基层、面层保护性拆除，铺贴、含垃圾清理外运 | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
2.6 | 门槛石破损修复更换 | 1、部位：门槛石破损 2、含对需修复部位基层、面层保护性拆除，铺贴、含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
3 | 天棚吊顶修复
3.1 | 乳胶漆天棚涂料修复 | 1、部位：天棚 2、含对需修复部位腻子及涂料保护性凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、涂料恢复一底一面、含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 500 |  |  | 0 | 0
3.2 | 天花吊顶面层修复 | 1、部位：天花吊顶破损 2、含对需修复部位保护性拆除，重新封两层水泥板喷漆、含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 400 |  |  | 0 | 0
4 | 门窗修补
4.1 | 铝合金门窗框划痕或变形可修复 | 1、部位：铝合金门窗框划痕或变形 2、变形或划痕修复至原状 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | 扇 | 100 |  |  | 0 | 0
4.2 | 铝合金门窗框变形无法修复 | 1、部位：铝合金门窗框变形 2、根据原状进行更换、包含门锁。 3、含门窗周边墙面破损修复 4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
4.3 | 铝合金门窗把手修复 | 1、部位：铝合金门窗把手损坏修复 2、根据原状进行更换 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | 个 | 150 |  |  | 0 | 0
4.4 | 铝合金门窗铰链修复 | 1、部位：铝合金门窗铰链损坏修复 2、根据原状进行更换 | 个 | 80 |  |  | 0 | 0
4.5 | 玻璃门窗封胶处理 | 1、部位：玻璃门窗 2、门窗收边、收口、打胶 | 米 | 500 |  |  | 0 | 0
4.6 | 入户门划痕、变形可修复 | 1、部位：入户门及门框变形 2、变形或划痕修复至原状 | 扇 | 30 |  |  | 0 | 0
4.7 | 入户门门锁损坏更换 | 1、部位：入户门门锁损坏 2、门锁品牌：步阳 ，型号： 大AB11型 ； 3、原门锁拆卸，更换门锁， | 套 | 30 |  |  | 0 | 0
4.8 | 户内门划痕、变形可修复 | 1、部位：户内门及门框变形 2、变形或划痕修复至原状 | 扇 | 100 |  |  | 0 | 0
4.9 | 户内门锁损坏更换 | 1、部位：户内门门锁损坏 2、门锁品牌：威思特，型号：B3-705C-02T ； 3、原门锁拆卸，更换门锁 | 套 | 200 |  |  | 0 | 0
5 | 屋面工程及防水处理
5.1 | 外墙防水修补 | 1、部位：外墙防水处理； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、涂膜防水按要求施工、抹灰、网格布、面层涂料另计（参照墙面恢复）、含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
5.2 | 涂膜防水修补 | 1、部位：涂膜防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、涂膜防水按要求施工、找平层、保护层恢复，面层另计、含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
5.3 | 卷材防水修补 | 1、部位：卷材防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、防水卷材按要求施工、找平层、保护层恢复，面层另计；含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
5.4 | 屋面防水修补 | 1、部位：屋面防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、防水层按要求施工、找平层（厚度15-20mm）、保温层（厚度20-30mm）、细石保护层（厚度30mm）恢复；含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
5.5 | 卫生间防水修补 | 1、凿除卫生间沉箱陶粒层及外运 2、卫生间防水后陶粒回填找平；含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m3 | 40 |  |  | 0 | 0
5.6 | 阳台防水修补 | 1、打凿阳台原来地砖及水泥砂浆层 2、清理基层 3、刷两遍水不漏；含垃圾清理外运 4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 60 |  |  | 0 | 0
5.7 | 防水涂料K11通用型/聚氨酯 | 1、刷两遍聚氨酯/K11防水涂料厚度2毫米 | m2 | 120 |  |  | 0 | 0
5.8 | 水泥砂浆找平 | 卫生间防水后陶粒回填找平或阳台找平 | m3 | 100 |  |  | 0 | 0
5.9 | 墙面防水翻修 | 1、铲除墙面、做加强层、做聚合物防水,20MM1:3水泥砂浆恢复,含铲除,垃圾外运,卫生清理 2、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
5.1 | 注浆防水 | 1、部位：开裂渗水防水 2、含开凹槽，安装铝注咀，裂缝清洗济，满足国家规范要求的堵漏剂。 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m | 100 |  |  | 0 | 0
6 | 栏杆修复处理
6.1 | 栏杆面漆修复 | 1、部位：栏杆 2、含对需修复部位面漆保护性处理、面漆恢复。 3、工程量计算：按实际喷涂面积计算（按栏杆投影面积） | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
6.2 | 装饰盖松动打胶 | 1、部位：栏杆脚座装饰盖 2、含装饰盖打胶固定。 | 个 | 30 |  |  | 0 | 0
7 | 安装部分修复处理
7.1 | 地漏损坏更换 | 1、部位：地漏 2、材质：不锈钢； 2、含对需修复地漏进行保护性拆除，按照原样更换 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0
7.2 | 检修口损坏修复 | 1、部位：检修口 2、含对需修复检修口进行保护性拆除，按照原样更换、固定 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0
7.3 | 混凝土墙面开槽 | 1、部位：混凝土墙面开槽 2、墙面弹线开槽、修补、垃圾清理 | m | 40 |  |  | 0 | 0
7.4 | 砌体墙面开槽 | 1、部位：砌体墙面开槽 2、墙面弹线开槽、修补、垃圾清理 | m | 120 |  |  | 0 | 0
7.5 | 拆装马桶 | 1、部位：卫生间 2、含对需要更换处拆除及安装、现场清理 | 只 | 100 |  |  | 0 | 0
7.6 | 拆装台盆 | 1、部位：卫生间、厨房 2、含对需要更换处拆除及安装、现场清理 | 套 | 80 |  |  | 0 | 0
7.7 | 拆装精装修房开关、插座、接线盒面板 | 1、部位：精装修房 2、含对需要更换处拆除及安装、现场清理 | 只 | 300 |  |  | 0 | 0
8 | 市政配套及绿化维护
8.1 | 台阶面层修复 | 1、部位：室外台阶面层破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴；含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
8.2 | 烧结砖园路面层修复 | 1、部位：烧结砖园路面层破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴；含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
8.3 | 植草砖破损修复 | 1、部位：植草砖面层破损 2、含对需修复部位粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴；含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
8.4 | 植草格破损修复 | 1、部位：植草格面层破损 2、含对需修复部位粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴；含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
8.5 | 路缘石破损修复 | 1、部位：路缘石破损 2、含对需修复部位粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴；含垃圾清理外运 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m | 5 |  |  | 0 | 0
8.6 | 检查井井盖破损更换 | 1、部位：景观检查井井盖破损 2、含对检查井井盖进行保护性拆除，重新更换铸铁井盖；含垃圾清理外运 3、现场恢复原状 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
8.7 | 室外路灯杆损坏更换 | 1、部位：室外路灯杆损坏 2、含更换室外庭院道路灯杆（高4M）、灯具；含垃圾清理外运 3、现场恢复原状 | 盏 | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 其他
9.1 | 外墙脚手架 | 1.部位：外墙涂料、马赛克施工 2.措施：双排脚手架 3.按墙面计算（不扣除门窗洞口），每次搭设须有专项措施实施方案报备至工程部方能计取 4.其他：材料运输、搭、拆脚手架、安全网、钢管、扣件等的租赁费。已综合考虑脚手架使用台班和时间，不因使用时间而调整价格。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
9.2 | 满堂脚手架 | 1.部位：综合考虑 2.措施：满堂脚手架 3.垂直投影面积计算，超高费用不另计，每次搭设须有专项措施实施方案报备至工程部方能计取； 4.其他：材料运输、搭、拆脚手架、安全网、钢管、扣件等的租赁费。已综合考虑脚手架使用台班和时间，不因使用时间而调整价格 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
9.3 | 活动脚手架 | 1.部位：天棚吊顶工程施工 2.措施：简易移动架 3.按实际搭设面积计算 4.其他：材料运输、搭、拆脚手架及脚手架的租赁费，含其他安全措施 | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
9.5 | 计日工（技工） | 1.钢筋工、砌筑工、木工等； 2.无法量化部分工程按记取人工处理； 3.须多方现场确认工程量 | 工日 | 50 |  |  | 0 | 0
9.8 | 计日工（普工） | 1.清扫、搬运等； 2.无法量化部分工程按记取人工处理； 3.须多方现场确认工程量 | 工日 | 50 |  |  | 0 | 0
9.9 | 挖机 | 1、小型轮胎式挖机（小于10吨） 2、地基开挖、土方整平、破碎作业， | 台班 | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 1、中型轮胎式挖机（10-20吨） 2、地基开挖、土方整平、破碎作业， | 台班 | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 1、大型轮胎式挖机（大于10吨） 2、地基开挖、土方整平、破碎作业， | 台班 | 1 |  |  | 0 | 0
9.1 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾有组织外运； 2.垃圾车型号：（6立方） | 车 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 漏水堵漏
10.1 | 注浆堵漏 | 1、地面瓷砖、墙面砖水雾化(双管注浆)处理（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) | 处 | 20 |  |  | 0 | 0
10.2 | 堵漏王堵漏 | 1、堵漏王填充（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) | 处 | 20 |  |  | 0 | 0
10.3 | 注浆堵漏 | 1、打钉注浆（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) | 处 | 20 |  |  | 0 | 0
11 | 厨房推拉门玻璃更换
11.1 | 钢化玻璃 | 1、破损玻璃拆除（尺寸） 2、玻璃购买更换 3、镶嵌玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
12 | 高空蜘蛛人
12.1 | 高空吊篮 | 包括租赁、人工、搭、拆及使用安全吊篮、吊篮检测费，进出场费用 | 台班 | 20 |  |  | 0 | 0
12.2 | 高空蜘蛛人 |  | 工日 | 20 |  |  | 0 | 0
13 | 园建铺砖工程
13.1 | 园建地面铺砖 | 1、部位：地砖破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新铺贴道板砖，铺贴厚度为3-5CM 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
14 | 更换玻璃
14.1 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换1 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：5（low-e）+9A+5mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
14.2 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换2 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8（low-e）+9A+6mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
14.3 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换3 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：6（low-e）+9A+6mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
14.4 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换4 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8（low-e）+9A+8mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
14.5 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换5 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：10（low-e）+9A+10mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
14.6 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换6 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：12（low-e）+9A+12mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
14.7 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换7 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8+1.52PVB+8mm夹胶钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
合 计 | [7 empty] | 0
备注： 1.所有更换的产品必须同维修前型号一致，主材由甲方确认型号、规格、单价，乙方采购、安装，最终一并结算‘ 2.上述综合单价为全费用含税包干综合单价，此价格包含施工、材料（除石材、瓷砖、井盖、路灯等主材为甲指乙供，其它材料均为乙供）、措施、拆除、垃圾清运、材料多次倒运、脚手架、安全、管理、利润、税金（增值税专用发票）等为完成此项工作所花费的一切费用。 3.上述工程量由甲方下达维修单预估工程量，维修完成后经双方现场测量工程量，双方签字确认，最终以双方签字工程量办理结算。 4.当采用工日进行计量时，派工单应清晰记载计日工类别（即“技工”或“普工”）、工种名称（如涂料工、水电工、泥工、木工等，工种名称详附件“零星修缮工程工日最低工作量限额清单”）及完成的工作内容工程量，结算时取派工单工日数量及按“零星修缮工程工日最低工作量限额清单”折算的工日数量（实际完成的工作内容工程量/工日最低工作量限额）的最小值作为最终的工日数量进行结算；