## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 01墙面修复
1.2 | 02地面修补
1.3 | 03天棚吊顶修复
1.4 | 04门窗修补
1.5 | 05屋面工程及防水处理
1.6 | 06栏杆修复处理
1.7 | 07市政配套及绿化维护
1.8 | 08其他
1.9 | 09漏水堵漏
1.10 | 10厨房推拉门玻璃更换
1.11 | 11高空蜘蛛人
1.12 | 12园建铺砖工程
1.13 | 13更换玻璃
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
2.5 | 其中：赶工费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 不含税工程造价
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
| 01 | 墙面修复
1 | 011608002001 | 外墙面涂料修复 | 1、部位：外墙、阳台 2、含对需修复部位腻子及涂料保护性凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、涂料恢复1底2面 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 400
2 | 011608002002 | 外墙面质感沙修复 | 1、部位：外墙 2、含对需修复部位腻子及真石漆保护性凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、真石漆恢复一底一面 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 400
3 | 011206002001 | 外墙面砖修复 | 1、部位：外墙 2、含对需修复部位面砖凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、面砖恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 20
4 | 011206001001 | 外墙面石材修复 | 1、部位：外墙 2、含对需修复部位面砖凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、面砖恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
5 | 011407001001 | 内墙面涂料修复 | 1、部位：内墙（含空鼓处理） 2、含对开裂部位腻子及涂料性凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、涂料恢复。 |  | m2 | 2000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。
6 | 011204003001 | 内墙面砖修复 | 1、部位：内墙（含空鼓处理） 2、含对需修复部位面砖凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、面砖恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 240
7 | 011601001001 | 墙体拆除 | 墙砖及原结合层拆除，含垃圾清理外运 |  | m3 | 240
8 | 010401012001 | 墙体砌筑 | 1、墙体类型：砌砖墙(墙厚＜20cm) 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0～M7.5专用砌筑砂浆 3、综合考虑加气混凝土砌块及灰砂砖 |  | m3 | 10
9 | 010401012002 | 墙体砌筑 | 1、墙体类型：砌砖墙(墙厚≥20cm) 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0～M7.5专用砌筑砂浆 3、综合考虑加气混凝土砌块及灰砂砖 |  | m3 | 10
10 | 011201001001 | 墙面抹灰 | 20MM厚：水泥砂浆 |  | m2 | 240
11 | 011105003001 | 瓷砖踢脚线修复 | 1、部位：内墙 2、含对需修复部位基层及面层保护性拆除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、踢脚线恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m | 10
12 | 011105001001 | 油漆踢脚线修复 | 1、部位：内墙 2、含拆基层处理、踢脚线恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
认。
| 02 | 地面修补
13 | 011102003001 | 地面瓷砖修复 | 1、部位：地砖破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新铺贴需满足现场使用要求，达到质量验收合格为准， 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 160
14 | 011106002001 | 楼梯面瓷砖修复 | 1、部位：楼梯面瓷砖破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新铺贴需满足现场使用要求，达到质量验收合格为准， 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 4
15 | 011101001001 | 水泥砂浆地面修复 | 1、部位：砂浆地面破损 2、含对需修复部位保护性凿除，楼地面水泥砂浆找平修复需满足现场使用要求，达到质量验收合格为准， 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 100
16 | 011104001001 | 环氧地面修复 | 1、部位：地坪破损 2、含对需修复部位找平层、面层保护性凿除，重新涂刷底漆1遍、中涂砂浆层1遍、面漆1遍 3、以上工序需满足现场使用要求，且达到相关建设工程质量验收规范的合格标准 4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
17 | 010809004001 | 窗台板破损修复 | 1、部位：窗台板破损 2、含对需修复部位基层、面层保护性拆除，铺贴 |  | m2 | 200
18 | 011108001001 | 门槛石破损修复更换 | 1、部位：门槛石破损 2、含对需修复部位基层、面层保护性拆除，铺贴 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 100
| 03 | 天棚吊顶修复
19 | 011407002001 | 乳胶漆天棚涂料修复 | 1、部位：天棚 2、含对需修复部位腻子及涂料保护性凿除、防开裂措施处理（挂网后、抹灰）、涂料恢复一底一面 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 1000
20 | 011302001001 | 天花吊顶面层修复 | 1、部位：天花吊顶破损 2、含对需修复部位保护性拆除，重新封两层水泥板喷漆 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 800
| 04 | 门窗修补
21 | 010802001001 | 铝合金门窗框划痕或变形可修复 | 1、部位：铝合金门窗框划痕或变形 2、变形或划痕修复至原状 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | 樘 | 200
22 | 010802001002 | 铝合金门窗框变形无法修复 | 1、部位：铝合金门窗框变形 2、根据原状进行更换、包含门锁。 3、含门窗周边墙面破损修复 |  | m2 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。
23 | 010801006001 | 铝合金门窗把手修复 | 1、部位：铝合金门窗把手损坏修复 2、根据原状进行更换 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | 个 | 300
24 | 010801006002 | 铝合金门窗铰链修复 | 1、部位：铝合金门窗铰链损坏修复 2、根据原状进行更换 |  | 个 | 160
25 | 011502001001 | 玻璃门窗封胶处理 | 1、部位：玻璃门窗 2、门窗收边、收口、打胶 |  | m | 1000
26 | 010802001003 | 入户门划痕、变形可修复 | 1、部位：入户门及门框变形 2、变形或划痕修复至原状 |  | 樘 | 60
27 | 010802001004 | 入户门划痕、变形可修复 | 1、部位：入户门及门框变形 2、变形或划痕修复至原状 |  | 樘 | 60
28 | 010801006004 | 户内门划痕、变形可修复 | 1、部位：户内门及门框变形 2、变形或划痕修复至原状 |  | 套 | 200
29 | 010801006003 | 户内门锁损坏更换 | 1、部位：户内门门锁损坏 2、原门锁拆卸，更换门锁 |  | 套 | 400
| 05 | 屋面工程及防水处理
30 | 010903001001 | 外墙防水修补 | 1、部位：外墙防水处理； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、涂膜防水按要求施工、抹灰、网格布、面层涂料另计（参照墙面恢复） 3、结算：以实际产生工 |  | m2 | 160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
程量为准，双方签字确认。
31 | 010903002001 | 涂膜防水修补 | 1、部位：涂膜防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、涂膜防水按要求施工、找平层、保护层恢复，面层另计 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 160
32 | 010902001001 | 卷材防水修补 | 1、部位：卷材防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、防水卷材按要求施工、找平层、保护层恢复，面层另计 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 80
33 | 010902001002 | 屋面防水修补 | 1、部位：屋面防水； 2、含凿除需修复部位面层及基层、堵漏处理、防水层按要求施工、找平层（厚度15-20mm）、保温层（厚度20-30mm）、细石保护层（厚度30mm）恢复 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 80
34 | 010904001001 | 卫生间防水修补 | 1、凿除卫生间沉箱陶粒层及外运 2、卫生间防水后陶粒回填找平 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 80
35 | 010904003001 | 阳台防水修补 | 1、打凿阳台原来地砖及水泥砂浆层 2、清理基层 3、刷两遍水不漏 |  | m2 | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。
36 | 010904002001 | 防水涂料K11通用型/聚氨酯 | 1、刷两遍聚氨酯/K11防水涂料厚度2毫米 |  | m2 | 240
37 | 010903003001 | 墙面防水翻修 | 1、铲除墙面、做加强层、做聚合物防水,20MM1:3水泥砂浆恢复,含铲除,垃圾外运,卫生清理 2、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 200
38 | 060203004001 | 注浆防水 | 1、部位：开裂渗水防水 2、含开凹槽，安装铝注咀，裂缝清洗济，满足国家规范要求的堵漏剂。 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m | 200
| 06 | 栏杆修复处理
39 | 011404010001 | 栏杆面漆修复 | 1、部位：栏杆 2、含对需修复部位面漆保护性处理、面漆恢复。 3、工程量计算：按实际喷涂面积计算（按栏杆投影面积） |  | m2 | 20
40 | 050307019001 | 装饰盖松动打胶 | 1、部位：栏杆脚座装饰盖 2、含装饰盖打胶固定。 |  | 个 | 60
| 07 | 市政配套及绿化维护
41 | 011107002001 | 台阶面层修复 | 1、部位：室外台阶面层破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴 3、结算：以实际产生工 |  | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
程量为准，双方签字确认。
42 | 050201001001 | 烧结砖园路面层修复 | 1、部位：烧结砖园路面层破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
43 | 050201005001 | 植草砖破损修复 | 1、部位：植草砖面层破损 2、含对需修复部位粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
44 | 050201005002 | 植草格破损修复 | 1、部位：植草格面层破损 2、含对需修复部位粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
45 | 050201003001 | 路缘石破损修复 | 1、部位：路缘石破损 2、含对需修复部位粘结层及面层保护性凿除，重新更换铺贴 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m | 10
46 | 050307019002 | 检查井井盖破损更换 | 1、部位：景观检查井井盖破损 2、含对检查井井盖进行保护性拆除，重新更换铸铁井盖 3、现场恢复原状 |  | 个 | 4
47 | 030412007001 | 室外路灯杆损坏更换 | 1、部位：室外路灯杆损坏 2、含更换室外庭院道路 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
灯杆（高4M）、灯具 3、现场恢复原状
| 08 | 其他
48 | 011701002001 | 外墙脚手架 | 1.部位：外墙涂料、马赛克施工 2.措施：双排脚手架 3.按墙面计算（不扣除门窗洞口），每次搭设须有专项措施实施方案报备至工程部方能计取 4.其他：材料运输、搭、拆脚手架、安全网、钢管、扣件等的租赁费。已综合考虑脚手架使用台班和时间，不因使用时间而调整价格。 |  | m2 | 10
49 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.部位：综合考虑 2.措施：满堂脚手架 3.垂直投影面积计算，超高费用不另计，每次搭设须有专项措施实施方案报备至工程部方能计取； 4.其他：材料运输、搭、拆脚手架、安全网、钢管、扣件等的租赁费。已综合考虑脚手架使用台班和时间，不因使用时间而调整价格 |  | m2 | 10
50 | 琼011701011001 | 活动脚手架 | 1.部位：天棚吊顶工程施工 2.措施：简易移动架 3.按实际搭设面积计算 4.其他：材料运输、搭、拆脚手架及脚手架的租赁费，含其他安全措施 |  | m2 | 40
51 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾有组织外运； 2.垃圾车型号：（6立方） |  | m3 | 12
| 09 | 漏水堵漏
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
52 | 010302007001 | 注浆堵漏 | 1、地面瓷砖、墙面砖水雾化(双管注浆)处理（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) |  | 孔 | 40
53 | 010302007002 | 注浆堵漏 | 1、堵漏王填充（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) |  | 孔 | 40
54 | 010302007003 | 注浆堵漏 | 1、打钉注浆（除屋面外，一个房间出现多点渗漏按一处算) |  | 孔 | 40
| 10 | 厨房推拉门玻璃更换
55 | 011613002001 | 钢化玻璃拆除更换 | 1、破损玻璃拆除（尺寸） 2、玻璃购买更换 3、镶嵌玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm 4、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 40
| 11 | 高空蜘蛛人
56 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 包括租赁、人工、搭、拆及使用安全吊篮、吊篮检测费，进出场费用 |  | m2 | 100
| 12 | 园建铺砖工程
57 | 050201001002 | 园建地面铺砖 | 1、部位：地砖破损 2、含对需修复部位找平层、粘结层及面层保护性凿除，重新铺贴道板砖，铺贴厚度为3-5CM 3、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
| 13 | 更换玻璃
58 | 011613002002 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换1 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：5（low-e）+9A+5mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工 |  | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
程量为准，双方签字确认。
59 | 011613002003 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换2 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8（low-e）+9A+6mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
60 | 011613002004 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换3 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：6（low-e）+9A+6mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
61 | 011613002005 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换4 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8（low-e）+9A+8mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
62 | 011613002006 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换5 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：10（low-e）+9A+10mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
63 | 011613002007 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换6 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：12（ |  | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
low-e）+9A+12mm中空钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。
64 | 011613002008 | 铝窗推拉门栏板玻璃更换7 | 1、自爆玻璃拆除 2、玻璃购买 3、更换玻璃 4、玻璃规格：8+1.52PVB+8mm夹胶钢化玻璃 5、结算：以实际产生工程量为准，双方签字确认。 |  | m2 | 10
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 6.57
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 5.12
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 3.42
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.61
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
9 | 1.6 | 赶工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：江东新区起步区综合服务产业项目房屋快速维修及维保工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 不含税工程造价 |  | D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。