## 表A.6.1 单位工程招标工程量清单汇总表
单位工程招标工程量清单汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
一 | 分部分项工程费
1.1 | 管道敷设
1.2 | 破复路面
1.3 | 低压配电箱基础1座
1.4 | 10KV电缆2层2列排管行车转角井
1.5 | 10KV电缆2层2列排管行车直线长井
1.6 | 10KV电缆2层2列行车排管四通井
1.7 | 0.4KV电缆2层2列排管行车转角井
1.8 | 0.4KV电缆2层2列排管行车直线井
二 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费基本费
2.2 | 其中：安全文明施工费浮动部分
2.3 | 其中：其他措施项目
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：项目工伤保险费
五 | 不含税工程造价
六 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## 表A.7.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
管道敷设
拖拉管
1 | 040501012002 | 1回拖拉管φ110mm | 1.名称:1回拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:MPP保护管，φ110mm,壁厚8mm 4.包含材料制安、工作井制安、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 5.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 6.满足图纸设计及使用要求 7.本清单项的工程量是路径延长米 |  | m | 107
2 | 040501012001 | 1回拖拉管φ160mm | 1.名称:1回拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:MPP保护管，φ160mm,壁厚10mm 4.包含材料制安、工作井制安、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 5.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 6.满足图纸设计及使用要求 7.本清单项的工程量是路径延长米 |  | m | 80
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
3 | 040501012004 | 2回拖拉管2*φ160mm | 1.名称:2回拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:MPP保护管，φ160mm,壁厚10mm 4.包含材料制安、工作井制安、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 5.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 6.满足图纸设计及使用要求 7.本清单项的工程量是路径延长米 |  | m | 42
4 | 040501012003 | 4回拖拉管4*φ160mm | 1.名称:4回拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:MPP保护管，φ160mm,壁厚10mm 4.包含材料制安、工作井制安、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 5.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 6.满足图纸设计及使用要求 7.本清单项的工程量是路径延长米 |  | m | 74
直埋管
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 | 030412001006 | 1回直埋敷设管φ110 | 1.名称:1回直埋敷设管 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 3.材质及规格:MPP保护管 φ110*8mm 4.连接形式:详见设计图纸 5.铺设深度:详见设计图纸 6.管道检验及试验要求:详见设计图纸 7.包含所用的材料、土方开挖、填方、弃方、标志牌、标志桩等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 9.本清单工程量长度为路径延长米 |  | m | 55
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
6 | 030412001007 | 1回直埋敷设管φ160 | 1.名称:1回直埋敷设管 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 3.材质及规格:MPP保护管 φ160*10mm 4.连接形式:详见设计图纸 5.铺设深度:详见设计图纸 6.管道检验及试验要求:详见设计图纸 7.包含所用的材料、土方开挖、填方、弃方、标志牌、标志桩等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 9.本清单工程量长度为路径延长米 |  | m | 247
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
7 | 030412001008 | 2回直埋敷设管2*φ160 | 1.名称:2回直埋敷设管 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 3.材质及规格:MPP保护管 φ160*10mm 4.连接形式:详见设计图纸 5.铺设深度:详见设计图纸 6.管道检验及试验要求:详见设计图纸 7.包含所用的材料、土方开挖、填方、弃方、标志牌、标志桩等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 9.本清单工程量长度为路径延长米 |  | m | 15
预埋管
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
8 | 030412001005 | 1回预埋管φ160 | 1.名称:1回预埋管 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 3.材质及规格:MPP保护管 φ160*10mm 4.连接形式:详见设计图纸 5.铺设深度:详见设计图纸 6.管道检验及试验要求:详见设计图纸 7.包含所用的材料、标志牌、标志桩等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 9.本清单工程量长度为路径延长米 |  | m | 175
破复路面
9 | 041001001001 | 破除并恢复路面 | 1.名称:破除并恢复路面 2.运距：投标人自行考虑 3.做法：投标人结合设计图纸、勘探现场现状路面进行恢复 4.满足图纸设计、验收规范及使用要求 |  | m2 | 35.1
低压配电箱基础1座
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 040504001001 | 配电箱基础 | 1.名称:一进四出配电箱基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计图纸 3.勾缝、抹面要求:详见设计图纸 4.混凝土强度等级:详见设计图纸 5.砌筑、抹灰:详见设计图纸 6.规格尺寸:详见设计图纸 7.包含垫层、底板、井壁、抹灰、模板等所有工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 1
10KV电缆2层2列排管行车转角井
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 040504001002 | 10KV电缆2层2列排管行车转角井 | 1.名称:10KV电缆2层2列排管行车转角井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 8
10KV电缆2层2列排管行车直线长井
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 040504001003 | 10KV电缆2层2列排管行车直线长井 | 1.名称:10KV电缆2层2列排管行车直线长井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 5
10KV电缆2层2列行车排管四通井
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 040504001004 | 10KV电缆2层2列行车排管四通井 | 1.名称:10KV电缆2层2列行车排管四通井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 2
0.4KV电缆2层2列排管行车转角井
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 040504001005 | 0.4KV电缆2层2列排管行车转角井 | 1.名称:0.4KV电缆2层2列排管行车转角井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 1
0.4KV电缆2层2列排管行车直线井
本页小计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
15 | 040504001006 | 0.4KV电缆2层2列排管行车直线井 | 1.名称:0.4KV电缆2层2列排管行车直线井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座 | 1
本页小计
合 计
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏 内打√。 2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填 写。 3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

## 表A.8.1-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
管道敷设
拖拉管
1 | 040501012002 | 1回拖拉管φ110mm | 1.名称:1回拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:MPP保护管，φ110mm,壁厚8mm 4.包含材料制安、工作井制安、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 5.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 6.满足图纸设计及使用要求 7.本清单项的工程量是路径延长米 |  | m
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
2 | 040501012001 | 1回拖拉管φ160mm | 1.名称:1回拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:MPP保护管，φ160mm,壁厚10mm 4.包含材料制安、工作井制安、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 5.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 6.满足图纸设计及使用要求 7.本清单项的工程量是路径延长米 |  | m
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
3 | 040501012004 | 2回拖拉管2*φ160mm | 1.名称:2回拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:MPP保护管，φ160mm,壁厚10mm 4.包含材料制安、工作井制安、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 5.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 6.满足图纸设计及使用要求 7.本清单项的工程量是路径延长米 |  | m
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
4 | 040501012003 | 4回拖拉管4*φ160mm | 1.名称:4回拖拉管 2.土壤类别:详设计图纸及结合现场实际 3.材质及规格:MPP保护管，φ160mm,壁厚10mm 4.包含材料制安、工作井制安、泥浆制作运输、电缆标志桩等全部工序； 5.淤泥清理及运距：投标人自行考虑； 6.满足图纸设计及使用要求 7.本清单项的工程量是路径延长米 |  | m
直埋管
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
5 | 030412001006 | 1回直埋敷设管φ110 | 1.名称:1回直埋敷设管 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 3.材质及规格:MPP保护管 φ110*8mm 4.连接形式:详见设计图纸 5.铺设深度:详见设计图纸 6.管道检验及试验要求:详见设计图纸 7.包含所用的材料、土方开挖、填方、弃方、标志牌、标志桩等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 9.本清单工程量长度为路径延长米 |  | m
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
6 | 030412001007 | 1回直埋敷设管φ160 | 1.名称:1回直埋敷设管 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 3.材质及规格:MPP保护管 φ160*10mm 4.连接形式:详见设计图纸 5.铺设深度:详见设计图纸 6.管道检验及试验要求:详见设计图纸 7.包含所用的材料、土方开挖、填方、弃方、标志牌、标志桩等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 9.本清单工程量长度为路径延长米 |  | m
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
7 | 030412001008 | 2回直埋敷设管2*φ160 | 1.名称:2回直埋敷设管 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 3.材质及规格:MPP保护管 φ160*10mm 4.连接形式:详见设计图纸 5.铺设深度:详见设计图纸 6.管道检验及试验要求:详见设计图纸 7.包含所用的材料、土方开挖、填方、弃方、标志牌、标志桩等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 9.本清单工程量长度为路径延长米 |  | m
预埋管
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
8 | 030412001005 | 1回预埋管φ160 | 1.名称:1回预埋管 2.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 3.材质及规格:MPP保护管 φ160*10mm 4.连接形式:详见设计图纸 5.铺设深度:详见设计图纸 6.管道检验及试验要求:详见设计图纸 7.包含所用的材料、标志牌、标志桩等全部工序 8.满足图纸设计及使用要求 9.本清单工程量长度为路径延长米 |  | m
破复路面
9 | 041001001001 | 破除并恢复路面 | 1.名称:破除并恢复路面 2.运距：投标人自行考虑 3.做法：投标人结合设计图纸、勘探现场现状路面进行恢复 4.满足图纸设计、验收规范及使用要求 |  | m2
低压配电箱基础1座
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
10 | 040504001001 | 配电箱基础 | 1.名称:一进四出配电箱基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计图纸 3.勾缝、抹面要求:详见设计图纸 4.混凝土强度等级:详见设计图纸 5.砌筑、抹灰:详见设计图纸 6.规格尺寸:详见设计图纸 7.包含垫层、底板、井壁、抹灰、模板等所有工序 8.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
10KV电缆2层2列排管行车转角井
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
11 | 040504001002 | 10KV电缆2层2列排管行车转角井 | 1.名称:10KV电缆2层2列排管行车转角井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
10KV电缆2层2列排管行车直线长井
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
12 | 040504001003 | 10KV电缆2层2列排管行车直线长井 | 1.名称:10KV电缆2层2列排管行车直线长井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
10KV电缆2层2列行车排管四通井
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
13 | 040504001004 | 10KV电缆2层2列行车排管四通井 | 1.名称:10KV电缆2层2列行车排管四通井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
0.4KV电缆2层2列排管行车转角井
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
14 | 040504001005 | 0.4KV电缆2层2列排管行车转角井 | 1.名称:0.4KV电缆2层2列排管行车转角井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
0.4KV电缆2层2列排管行车直线井
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元）
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
15 | 040504001006 | 0.4KV电缆2层2列排管行车直线井 | 1.名称:0.4KV电缆2层2列排管行车直线井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20 3.勾缝、抹面要求:水泥砂浆15mm厚 4.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板、侧壁及模板 5.盖板材质、规格:预制行车砼盖板 6.盖板材质、规格:详见设计图纸 7.砌筑、抹灰:详见设计图纸 8.规格尺寸:详见设计图纸 9.包含破除及恢复路面、挖方、填方、弃方、垫层、底板、井壁、压顶、抹灰、预制盖板、模板、钢筋、脚手架等所有工序 10.满足图纸设计及使用要求 |  | 座
注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。 2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。 3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

## 表A.9.1 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A1 |  | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量 清单综合单价。

## 表A.10.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 琼031401009001 | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1 | 1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2 | 1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3 | 1.3 | 综合价1亿元以上 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
2 | 琼031401010001 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
3 | 琼031401015001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
4 | 琼031401016001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
5 | 琼031401017001 | 检验试验配合费 |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
6 | 琼031401002001 | 措施费(本清单项供整个项目使用，本项目包干结算，结算时不再另行计取其他费用) |  |  |  |  | 详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

## 表A.10.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计量单位 | 工程内容及包含范围 |  | 计算基础/（或数量） | 费率（%）/(或单价) | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 金额（元） | 备注
[8 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具（机 械）使用费 | 管理费 | 利润
1 | 琼031401009001 | 安全文明施工基本费 | 项
1.1 | 1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 项 |  |  |  | 36.82
1.2 | 1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 项 |  |  |  | 22.09
1.3 | 1.3 | 综合价1亿元以上 | 项 |  |  |  | 14.73
2 | 琼031401010001 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 项 |  |  |  | 0
1 | 琼031401015001 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  | 3.06
2 | 琼031401016001 | 夜间施工增加费 | 项 |  |  |  | 0.76
3 | 琼031401017001 | 检验试验配合费 | 项 |  |  |  | 0.11
4 | 琼031401002001 | 措施费(本清单项供整个项目使用，本项目包干结算，结算时不再另行计取其他费用) | 项
合 计 | [14 empty] | -
注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表A.10.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3 |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C1 | C2 | C3 |  | D=A·B·C
本页小计
合 计
注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。 2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。 3 进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

## 表A.11.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  |  | 详见本标准表A.11.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.5
5 | 项目工伤保险费 | [5 empty] | 详见本标准表A.11.7
合 计 |  |  | 100000

## 表A.11.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） |  | 确定金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 100000
2.1 | 暂列金额 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 具体以结算发生金额为准
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 100000
合 计 |  | - | - |  | 100000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填 写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表A.11.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 |  | C2 | D=C2-C1
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确 认金额”。

## 表A.11.4 计日工表
计日工表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A1 |  | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时 ，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表A.11.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料
2 | 专业分包工程
3 | 直接发包的专业工程
本页小计
合 计 |  | — | — |  | — | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算 填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B； 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表A.11.7 项目工伤保险费汇总表
项目工伤保险费汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 项目工伤保险费 | 367589.76 | 0.065
本页小计
合 计 |  | — | — |  | —
注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。 2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。 3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表A.12.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价 |  |  |  | 9
合 计

## 表A.13.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）国际社区片区电力迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计
合 计