## 附件1 日常维保费及检测费报价单
报价清单
序号 | 类别 | 采购名称 | 采购期限A | 服务内容 | 计量值B | 单位 | 工程量 C=A*B | 不含税单价（元） D | 不含税小计（元） E=D*C | 备注
一 | 第一服务区域 | 日常维保服务 （23.37万㎡） | 20个月 | 维保内容包括但不限于：室内及室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示系统、消防广播系统、消防电话系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、气体浓度监控系统、余压监控系统、可燃气体报警系统、火灾显示盘、防火卷帘门、水池液位显示装置、CRT图形显示装置。日常维保要求及标准详见合同第三条。 | 233700 | 元/㎡/月 | 4674000 |  |  | 按每月每平方米报价，采购期暂定20个月，按实际结算
二 |  | 年度消防设施检测服务 （23.37万㎡） | 2年 | 年度消防设施检测服务 | 1 | 元/项/年 | 2 |  |  | 按每年按项报价，采购期暂定2年，按实际结算
三 | 第二服务区域 | 日常维保服务 （8.15万㎡） | 20个月 | 维保内容包括但不限于：室内及室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示系统、消防广播系统、消防电话系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、气体浓度监控系统、余压监控系统、可燃气体报警系统、火灾显示盘、防火卷帘门、水池液位显示装置、CRT图形显示装置。日常维保要求及标准详见合同第三条。 | 81500 | 元/㎡/月 | 1630000 |  |  | 按照政府授权批复后增补此服务范围，与第一服务区域属于同一园区可叠加共同服务，具体详见项目平面布置图，按每月每平方米报价，暂按采购期20个月计算，按实际结算。
四 |  | 年度消防设施检测服务 （8.15万㎡） | 2年 | 年度消防设施检测服务 | 1 | 元/项/年 | 2 |  |  | 按照政府授权批复后增补此服务范围，与第一服务区域属于同一园区可叠加共同服务，具体详见项目平面布置图，按每年每项报价，暂定采购期2年，按实际结算。
A | 除增值税总价（元） | [7 empty] | 0
B | 增值税税金B=A*X% | [8 empty] | 增值税税率按国家政府文件规定执行
C | 含税总价（元）C=A+B | [7 empty] | 0
报价说明： 1、总建筑面积约31.52万㎡，划分为两个区域，第一区域建筑面积约23.37万㎡，第二区域建筑面积约8.15万㎡。实施顺序及启动条件：合同生效后，乙方应立即组织人员对第一区域内的全部消防设施、设备及系统开展维保、检测服务；第二区域的维保、检测服务，须满足以下条件方可启动：甲方取得政府针对该区域出具的书面运营授权委托书，且甲方向乙方出具正式服务指令单。乙方在收到指令单后，应在[ 15 ]个工作日内启动该区域的服务工作。 2、日常维保费用报价包含日常维保及更换设备、零配件（不论更换设备、零配件的次数与数量多少）的人工费、辅材费、机械费、工器具费、差旅费、调试费、安全文明施工费、措施费、交通费、伙食费、管理费、利润、税金等一切完成日常维保服务项目内容所需费用。 3、年度消防设施检测费报价包含产生的人工费、材料费、设备费、工器具费、差旅费、检测费、安全文明施工费、措施费、管理费、利润、税金等一切完成检测项目所需费用。 4、维保服务过程中所需更换的消防主机模块、报警器件、探测器、信号模块、水泵阀门、喷淋配件、应急照明等全部设备、零配件均甲方负责采购。乙方按月协助甲方盘点备品备件储备台账，核对参数匹配性、库存保有量及有效期；针对短缺、老化、淘汰停产物资，出具书面专业优化建议，指导甲方合规选型、定点储备，物资到场后乙方配合甲方共同验收并安排人员进行更换。