| 项 目 名 称 |  |  |  | 青春东岸B2户型材料清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具（全屋） |  |  |  |  |  |  |
| 材料 编号 | 名称 | 适用位置 | 产品图片 |  | 材质 瓦数和色温 | 规格尺寸 |
| 1.01 吸顶灯 客厅 |  |  | 无极调光款 |  | 材质：铁+亚克力 瓦数:LED 120W分段调光款 颜色：白色 色温：3000K/4000K/5700K | 900*578*90mm |
| 1.02 吸顶灯 卧室1 卧室2 |  |  | 全光谱分段 |  | 材质：铁+亚克力 瓦数:LED 24W三挡调光颜色：白色 色温：3000K/4000K/5700K |  |
| 1.03 吸顶灯 阳台 |  |  |  |  | 材质：ABS+亚克力 瓦数:LED 6W 颜色：白色 色温：5700K |  |
| 1.04 换气扇 |  |  |  |  | 集成吊顶铝扣板换气扇300x300厨房卫生间强力静音厕所抽风排气扇 | 300*300 |
| 1.05 卫生间 LED平板灯 |  |  |  |  | 材质：PP+PS 瓦数:LED 16W 颜色：白色 色温：5700K | 300*300*32mm |
| 1.06 厨房 LED平板灯 |  |  |  |  | 材质：PP+PS 瓦数:LED 16W 颜色：白色 色温：5700K | 300*600mm |