## 编制说明
桂林洋华侨城教师村一期14户住宅家具采购及安装（二次）报价清单
项目名称 | 桂林洋华侨城教师村一期
编制单位
编制日期
编制标准
编制说明
1. 本清单按「户型→功能空间」划分子目，涵盖全屋家具。
2. 所有产品报价均包含送货上楼、安装调试、售后维保、垃圾清运、成品保护。
3. 品牌及环保要求：以满足设计及建设单位要求及使用功能品牌要求或项目特征描述为准。

## 汇总表
桂林洋华侨城教师村一期14户住宅家具采购及安装（二次）报价清单
序号 | 分项模块 | 户数 | 单户价格 （不含税） | 合计总价 （不含税） | 备注
一 | 全屋软装家具采购
1 | B1户型 | 5
2 | B2户型 | 5
3 | B4户型 | 4
二 | 税费 | 税率
三 | 含税总价

## 2-全屋软装家具采购清单
桂林洋华侨城教师村一期14户住宅家具采购及安装（二次）报价清单
序号 | 功能空间 | 产品名称 | 规格型号及详细技术参数 | 参考相片 | 单位 | 单户数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 响应品牌、型号及详细技术参数 | 备注
B1户型
1 | 客厅 | 沙发 | 1.材料名称：科技布沙发 2.★规格：2100±5*880±5 3.★材质：实木框架/科技布面料/高回弹海绵，甲醛含量<75，染色牢度-耐酸汗渍(变色、沾色)>3,染色牢度-耐碱汗渍(变色、沾色)>3，无异味 | =DISPIMG("ID_A4CA2DE7D02D4563B04FC939319C5B8D",1) | 套 | 1
2 |  | 茶几 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：1200*600±5*450±5 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 |  | 张 | 1
3 |  | 客厅窗帘 | 全遮光棉麻布帘 一：窗帘 1、成分：棉麻 2、燃烧性能测试：水洗100次及以上 3、★遮光度：全遮光 4、▲褶皱倍数：2.0 二：轨道 1、▲材质为铝合金，无异味 2、规格尺寸：按现场尺寸 三：其他 1、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 2、结算工程量按窗帘水平展开长度计量 | =DISPIMG("ID_86CD4B3971744BE4AACE016961F05073",1) | m | 7.2
4 | 卧室 | 1.5米床 | 1、★基材：原木色，无异味，框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：1500±5*2000±5 3、▲床板：采用16MM松木排骨架， 4、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 5、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_213C0978D7904CE7A114F573661C9CD3",1) | 张 | 1
5 |  | 1.5米床垫 | 1.★面料：亲肤针织面料 2.★材质：高密度海绵记忆棉或凝胶记忆棉或乳胶或独立袋装弹簧 3.★规格：宽（1500mm±10mm）*长（2000mm±10mm），与床规格匹配，厚度20cm及以上 4.▲360度防撞护边:四周360度护边防撞设计，美观大气，防撞保护 5.其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_9D345D4BB844480DA4DE77734096BC6B",1) | 张 | 1
6 |  | 床头柜 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：450±5*400±5*450±5 3、▲五金配件：三节静音导轨、抽拉抽屉 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_262078088F4C4374A7B5C9B32BD2E42E",1) | 个 | 1
7 |  | 1.4米衣柜 | 1.材料名称：移门衣柜(含2个抽屉） 2.★规格：1400±5*580±5*2000±5 3.★材质：采用三聚氰胺饰面多层板，板厚≥18mm（层数≥11），原木色，无异味，环保等级不低于E0级。 4.▲挂衣杆：铝合金挂衣杆 5.▲暗拉手 6.其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_4B37C9973FA946C6A84C016B4AF59DFF",1) | 套 | 1
8 |  | 卧室窗帘 | 全遮光棉麻布帘 一：窗帘 1、成分：棉麻 2、燃烧性能测试：水洗100次及以上 3、★遮光度：全遮光 4、▲褶皱倍数：2.0 二：轨道 1、▲材质为铝合金，无异味 2、规格尺寸：按现场尺寸 三：其他 1、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 2、结算工程量按窗帘水平展开长度计量 | =DISPIMG("ID_2616B40FC3B34F6182549377B79EBEBA",1) | m | 5.6
9 | 餐厅 | 餐桌 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：800*800±50*750±50 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合招标文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_99BEAC6483384391BF039323133F6635",1) | 张 | 1
10 |  | 餐椅 （1套2把） | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：宽40±5*48±5*高45±5 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_E9D6C23367C94202A3FCCC24D1CC7BE6",1) | 把 | 2
11 | 通用 | 晾衣架 | 1.名称：固定顶装晾衣架(长度2m，双排) 2.★参数：承重≥100斤，长度≥2米 3.▲耐光色牢度：>5级 4.★材质：304不锈钢 5.颜色：原色 6.其他说明:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_2DC02844FE6C4C0DBB30031C6700A543",1) | 套 | 1
12 |  | 鞋架 | 1.材料名称：鞋柜(含2个抽屉） 2、★规格：800±5*350±5*1100±5 3. ★材质：采用三聚氰胺饰面多层板，板厚≥18mm（层数≥11），原木色，无异味，环保等级不低于E0级。 4. ▲暗拉手 5. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_5DF1FDAD52A54C409DCEF520ACD80E45",1) | 个 | 1
B1户型小计 |  |  | B1户型小计 |  |  |  |  | 0
B2户型
1 | 客厅 | 沙发 | 1.材料名称：科技布沙发 2.★规格：2100±5*880±5 3.★材质：实木框架/科技布面料/高回弹海绵，甲醛含量<75，染色牢度-耐酸汗渍(变色、沾色)>3,染色牢度-耐碱汗渍(变色、沾色)>3，无异味 | =DISPIMG("ID_CC03050518984702AEA7169A0628BED7",1) | 套 | 1
2 |  | 茶几 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：1200*600±5*450±5 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 |  | 张 | 1
3 |  | 客厅窗帘 | 全遮光棉麻布帘 一：窗帘 1、成分：棉麻 2、燃烧性能测试：水洗100次及以上 3、★遮光度：全遮光 4、▲褶皱倍数：2.0 二：轨道 1、▲材质为铝合金，无异味 2、规格尺寸：按现场尺寸 三：其他 1、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 2、结算工程量按窗帘水平展开长度计量 | =DISPIMG("ID_A93AF287E37445769EB0861E65109E93",1) | m | 7.4
4 | 卧室1 | 1.5米床 | 1、★基材：原木色，无异味，框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：1500±5*2000±5 3、▲床板：采用16MM松木排骨架， 4、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 5、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_F81AA1AB0EE74E66815FB525BE8E9165",1) | 张 | 1
5 |  | 1.5米床垫 | 1.★面料：亲肤针织面料 2.★材质：高密度海绵记忆棉或凝胶记忆棉或乳胶或独立袋装弹簧 3.★规格：宽（1500mm±10mm）*长（2000mm±10mm），与床规格匹配，厚度20cm及以上 4.▲360度防撞护边:四周360度护边防撞设计，美观大气，防撞保护 5.其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_9D345D4BB844480DA4DE77734096BC6B",1) | 张 | 1
6 |  | 床头柜 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：450±5*400±5*450±5 3、▲五金配件：三节静音导轨、抽拉抽屉 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_FE1F31ACB21F42E383C1362C7B4AAB3F",1) | 个 | 1
7 |  | 1.4米主卧衣柜 | 1.材料名称：移门衣柜(含2个抽屉） 2.★规格：1400±5*580±5*2000±5 3.★材质：采用三聚氰胺饰面多层板，板厚≥18mm（层数≥11），原木色，无异味，环保等级不低于E0级。 4.▲挂衣杆：铝合金挂衣杆 5.▲暗拉手 6.其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_DFEC2CC1A64E4DDA8FBC63A222A0622C",1) | 套 | 1
8 |  | 卧室窗帘 | 全遮光棉麻布帘 一：窗帘 1、成分：棉麻 2、燃烧性能测试：水洗100次及以上 3、★遮光度：全遮光 4、▲褶皱倍数：2.0 二：轨道 1、▲材质为铝合金，无异味 2、规格尺寸：按现场尺寸 三：其他 1、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 2、结算工程量按窗帘水平展开长度计量 | =DISPIMG("ID_32DB54B388F3437284F915B7BC5D3EA5",1) | m | 2
9 | 卧室2 | 1.5米床 | 1、★基材：原木色，无异味，框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：1500±5*2000±5 3、▲床板：采用16MM松木排骨架， 4、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 5、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_E0865BCF97354577ADB55994B0334BED",1) | 张 | 1
10 |  | 1.5米床垫 | 1.★面料：亲肤针织面料 2.★材质：高密度海绵记忆棉或凝胶记忆棉或乳胶或独立袋装弹簧 3.★规格：宽（1500mm±10mm）*长（2000mm±10mm），与床规格匹配，厚度20cm及以上 4.▲360度防撞护边:四周360度护边防撞设计，美观大气，防撞保护 5.其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_CD814A9A6F1B45229070FDFB74CFEC06",1) | 张 | 1
11 |  | 床头柜 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：450±5*400±5*450±5 3、▲五金配件：三节静音导轨、抽拉抽屉 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_B558376CCFE3444A946C308DF4411BFF",1) | 个 | 1
12 |  | 次卧衣柜 | 1.材料名称：移门衣柜(含2个抽屉） 2.★规格：1400±5*580±5*2000±5 3.★材质：采用三聚氰胺饰面多层板，板厚≥18mm（层数≥11），原木色，无异味，环保等级不低于E0级。 4.▲挂衣杆：铝合金挂衣杆 5.▲暗拉手 6.其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_6F6B175D46C8461189E03441A7C0FBEB",1) | 组 | 1
13 |  | 卧室窗帘 | 全遮光棉麻布帘 一：窗帘 1、成分：棉麻 2、燃烧性能测试：水洗100次及以上 3、★遮光度：全遮光 4、▲褶皱倍数：2.0 二：轨道 1、▲材质为铝合金，无异味 2、规格尺寸：按现场尺寸 三：其他 1、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 2、结算工程量按窗帘水平展开长度计量 | =DISPIMG("ID_32DB54B388F3437284F915B7BC5D3EA5",1) | m | 6
14 | 餐厅 | 餐桌 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：1200±5*750±5*750±5（展开后长度≥1500） 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_DFD8B4B26F96481EAC99AC8545B123BE",1) | 张 | 1
15 |  | 餐椅 （1套4把） | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：宽40±5*48±5*高45±5 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_D40F20E8C74B462CB484CC6E78DE710F",1) | 套 | 1
16 | 通用 | 晾衣架 | 1.名称：固定顶装晾衣架(长度2m，双排) 2.★参数：承重≥100斤，长度≥2米 3.▲耐光色牢度：>5级 4.★材质：304不锈钢 5.颜色：原色 6.其他说明:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_4DE7B496F39F4CD1869F87C3D8DAF8B8",1) | 套 | 1
17 |  | 鞋架 | 1.材料名称：鞋柜(含2个抽屉） 2、★规格：800±5*350±5*1100±5 3. ★材质：采用三聚氰胺饰面多层板，板厚≥18mm（层数≥11），原木色，无异味，环保等级不低于E0级。 4. ▲暗拉手 5. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_6D333AB2703B4D4783B7D7EE3B342338",1) | 个 | 1
13 |  |  | B2户型小计 |  |  |  |  | 0
B4户型
1 | 客厅 | 沙发 | 1.材料名称：科技布沙发 2.★规格：2100±5*880±5 3.★材质：实木框架/科技布面料/高回弹海绵，甲醛含量<75，染色牢度-耐酸汗渍(变色、沾色)>3,染色牢度-耐碱汗渍(变色、沾色)>3，无异味 | =DISPIMG("ID_CA4CF8372E2844B396227EC4C037FEE4",1) | 套 | 1
2 |  | 茶几 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：1200*600±5*450±5 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 |  | 张 | 1
3 |  | 客厅窗帘 | 全遮光棉麻布帘 一：窗帘 1、成分：棉麻 2、燃烧性能测试：水洗100次及以上 3、★遮光度：全遮光 4、▲褶皱倍数：2.0 二：轨道 1、▲材质为铝合金，无异味 2、规格尺寸：按现场尺寸 三：其他 1、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 2、结算工程量按窗帘水平展开长度计量 | =DISPIMG("ID_A93AF287E37445769EB0861E65109E93",1) | m | 3.8
4 | 主卧 | 1.5米床 | 1、★基材：原木色，无异味，框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：1500±5*2000±5 3、▲床板：采用16MM松木排骨架， 4、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 5、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_8790AA25B95A40539882DC2881EE3FA3",1) | 张 | 1
5 |  | 1.5米床垫 | 1.★面料：亲肤针织面料 2.★材质：高密度海绵记忆棉或凝胶记忆棉或乳胶或独立袋装弹簧 3.★规格：宽（1500mm±10mm）*长（2000mm±10mm），与床规格匹配，厚度20cm及以上 4.▲360度防撞护边:四周360度护边防撞设计，美观大气，防撞保护 5.其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_9D345D4BB844480DA4DE77734096BC6B",1) | 张 | 1
6 |  | 床头柜 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：450±5*400±5*450±5 3、▲五金配件：三节静音导轨、抽拉抽屉 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_8682E221CA624D4592AA1CF6BDA1FAA1",1) | 个 | 1
7 |  | 主卧衣柜 | 1.材料名称：移门衣柜(含2个抽屉） 2.★规格：1400±5*580±5*2000±5 3.★材质：采用三聚氰胺饰面多层板，板厚≥18mm（层数≥11），原木色，无异味，环保等级不低于E0级。 4.▲挂衣杆：铝合金挂衣杆 5.▲暗拉手 6.其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_B6FA61B1BB9F4BC691382D1165C02B84",1) | 套 | 1
8 |  | 厨房窗帘 | 铝合金百叶帘 一：窗帘 1、★成分：白色铝合金叶片，无异味 2、★叶片宽度：≥25mm 3、控制方式：手动 4、▲厚度：≥0.18mm 5、▲叶片需有防锈中托码；拉珠直径≥3.0mm，须有限位保护装置 二：其他 1、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合招标文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_CC840A45462B43DFBE45E25598229874",1) | m | 1.2
9 | 餐厅 | 餐桌 | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：800*800±5*750±5 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合招标文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_2B65101F7A4445CF93A6BF9C785ED0E0",1) | 张 | 1
10 |  | 餐椅 （1套2把） | 1、★材质：原木色，无异味，采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%，抗弯强度≥153Mpa。 2、★规格：宽40±5*48±5*高45±5 3、▲五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 4、其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_58E1B29F7A7A4367BC0309B0AAD6D944",1) | 把 | 2
11 | 通用 | 晾衣架 | 1.名称：固定顶装晾衣架(长度2m，双排) 2.★参数：承重≥100斤，长度≥2米 3.▲耐光色牢度：>5级 4.★材质：304不锈钢 5.颜色：原色 6.其他说明:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_786AC559C3D24222968E9067DF7252E9",1) | 套 | 1
12 |  | 鞋架 | 1.材料名称：鞋柜(含2个抽屉） 2、★规格：800±5*350±5*1100±5 3. ★材质：采用三聚氰胺饰面多层板，板厚≥18mm（层数≥11），原木色，无异味，环保等级不低于E0级。 4. ▲暗拉手 5. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计、技术规范及验收规范要求，并符合询比采购文件的技术标准、要求 | =DISPIMG("ID_73E93009E5974C18B7E3EA8C8F07CF2E",1) | 个 | 1
13 |  |  | B4户型小计 |  |  |  |  | 0