## 报价清单
报价清单
序号 | 检测项目 |  | 检测参数 | 暂定工程量 | 单位 | 含税单价 （元/单位） | 合计含税金额（元） | 备注
节能检测
一 | 墙体节能
1 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 干密度 | 5 | 组 |  | 0
|  |  | 抗压强度 | 5 | 组 |  | 0
|  |  | 含水率 | 5 | 组 |  | 0
|  |  | 导热系数 | 5 | 组 |  | 0
2 | 保温砂浆 |  | 干密度 | 10 | 组 |  | 0
|  |  | 抗压强度 | 10 | 组 |  | 0
|  |  | 导热系数 | 10 | 组 |  | 0
3 | 镀锌电焊网 |  | 焊点抗拉力 | 5 | 组 |  | 0
4 | 耐碱网格布 |  | 断裂强力、耐碱强力保留率 | 5 | 组 |  | 0
|  |  | 断裂伸长率 | 5 | 组 |  | 0
5 | 抗裂砂浆 |  | 粘结强度 | 5 | 组 |  | 0
可操作时间
压折比
6 | 墙体结构传热系数 |  | 墙体结构传热系数 | 4 | 组 |  | 0
7 | 外墙节能构造钻芯 |  | 外墙节能构造钻芯 | 4 | 组 |  | 0
二 | 屋面节能
1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板 |  | 导热系数 | 4 | 组 |  | 0
|  |  | 压缩强度 | 4 | 组 |  | 0
|  |  | 密度 | 4 | 组 |  | 0
|  |  | 吸水率 | 4 | 组 |  | 0
2 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板（燃烧性能B1）级 |  | 可燃性实验 | 4 | 项 |  | 0
|  |  | 单体燃烧试验 | 4 | 项 |  | 0
三 | 配电与照明节能
1 | 照度与照明功率密度 |  | 照度 | 1000 | 点 |  | 0
2 |  |  | 功率密度 | 50 | 点 |  | 0
3 | 电线电缆（常规） |  | 结构尺寸、导体电阻、电压试验、标志 | 8 | 组 |  | 0
4 | 电缆电线（节能） |  | 导体电阻 | 8 | 组 |  | 0
四 | 门窗节能
1 | 遮阳系数 |  | 遮阳系数 | 4 | 组 |  | 0
2 | 可见光透射比 |  | 可见光透射比 |  | 组
3 | 中空玻璃密封性能 |  | 中空玻璃密封性能 | 4 | 组 |  | 0
4 | 传热系数 |  | 传热系数 | 4 | 组 |  | 0
分计 | [6 empty] | 0
门窗检测
1 | 门窗三性 |  | 气密性 | 63.54 | ㎡ |  | 0
|  |  | 水密性 | 63.54 | ㎡ |  | 0
|  |  | 抗风压性能 | 63.54 | ㎡ |  | 0
2 | 隔热铝合金型材 |  | 横向抗拉强度 | 4 | 项 |  | 0
|  |  | 纵向抗剪强度 | 4 | 项 |  | 0
3 | 铝合金型材 |  | 膜厚/涂层厚度 | 4 | 组 |  | 0
|  |  | 壁厚 | 4 | 组 |  | 0
|  |  | 韦氏硬度 | 4 | 组 |  | 0
分计 | [6 empty] | 0
室内环境检测
1 | 室内环境 |  | 氡 | 172 | 项 |  | 0
|  |  | 甲醛 |  | 项
|  |  | 氨 |  | 项
|  |  | 苯 |  | 项
|  |  | TV0C |  | 项
|  |  | 甲苯 | 172 | 项 |  | 0
|  |  | 二甲苯 | 172 | 项 |  | 0
2 | 噪声 |  | 室内(背景)噪声 | 8 | 点 |  | 0
3 | 隔声 |  | 楼板和分户墙空气声隔声性能 | 4 | 点 |  | 0
|  |  | 外墙构件和外墙空气声隔声性能 | 4 | 点 |  | 0
|  |  | 楼板撞击声隔声性能 | 4 | 点 |  | 0
分计 | [6 empty] | 0
主体结构
1 | 教学楼地下室 |  | 混凝土强度（回弹法） | 28 | 构件 |  | 0
|  |  | 钢筋保护层（电磁感应法） | 15 | 构件 |  | 0
|  |  | 楼板厚度（电磁感应法） | 3 | 构件 |  | 0
|  |  | 结构实体位置与尺寸偏差（截面尺寸、层高） | 12 | 构件 |  | 0
2 | 教学楼 | 焊缝探伤检测 | 混凝土强度（回弹法） | 52 | 构件 |  | 0
|  | 防火涂层检测 | 钢筋保护层（电磁感应法） | 45 | 构件 |  | 0
|  | 防腐涂层检测 | 楼板厚度（电磁感应法） | 9 | 构件 |  | 0
|  | 钢柱垂直度 | 结构实体位置与尺寸偏差（截面尺寸、层高） | 27 | 构件 |  | 0
3 | 宿舍综合楼地下室 |  | 混凝土强度（回弹法） | 11 | 构件 |  | 0
|  | 防火涂层检测 | 钢筋保护层（电磁感应法） | 15 | 构件 |  | 0
|  | 防腐涂层检测 | 楼板厚度（电磁感应法） | 3 | 构件 |  | 0
|  | 钢柱垂直度 | 结构实体位置与尺寸偏差（截面尺寸、层高） | 12 | 构件 |  | 0
4 | 宿舍综合楼 |  | 混凝土强度（回弹法） | 33 | 构件 |  | 0
|  | 防火涂层检测 | 钢筋保护层（电磁感应法） | 45 | 构件 |  | 0
|  | 防腐涂层检测 | 楼板厚度（电磁感应法） | 9 | 构件 |  | 0
|  | 钢柱垂直度 | 结构实体位置与尺寸偏差（截面尺寸、层高） | 15 | 构件 |  | 0
5 | 文体中心地下室 |  | 混凝土强度（回弹法） | 12 | 构件 |  | 0
|  | 防火涂层检测 | 钢筋保护层（电磁感应法） | 15 | 构件 |  | 0
|  | 防腐涂层检测 | 楼板厚度（电磁感应法） | 3 | 构件 |  | 0
|  | 钢柱垂直度 | 结构实体位置与尺寸偏差（截面尺寸、层高） | 12 | 构件 |  | 0
6 | 文体中心 |  | 混凝土强度（回弹法） | 33 | 构件 |  | 0
|  | 防火涂层检测 | 钢筋保护层（电磁感应法） | 45 | 构件 |  | 0
|  | 防腐涂层检测 | 楼板厚度（电磁感应法） | 9 | 构件 |  | 0
|  | 钢柱垂直度 | 结构实体位置与尺寸偏差（截面尺寸、层高） | 15 | 构件 |  | 0
7 | 幼儿园 |  | 混凝土强度（回弹法） | 18 | 构件 |  | 0
|  | 防火涂层检测 | 钢筋保护层（电磁感应法） | 30 | 构件 |  | 0
|  | 防腐涂层检测 | 楼板厚度（电磁感应法） | 6 | 构件 |  | 0
|  | 钢柱垂直度 | 结构实体位置与尺寸偏差（截面尺寸、层高） | 12 | 构件 |  | 0
分计 | [6 empty] | 0
合计 | [6 empty] | 0
说明：
1、单位为综合包干单价，应包含检测任务书中所有检测要求，合同签订后不做调整；
2、最终结算以甲方确认完成的工作量为准。