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第一章  询比采购公告
海口市恒慧基础建设有限公司拟对海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计组织询比采购工作，兹邀请符合本次询比采购要求的供应商参加本次询比采购，有关事项如下：
一、项目概况与采购范围
1.项目名称： 海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计 ；
2.项目概况：  海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目为海口综合保税区1#丙类标准厂房首层和第四层改造工程，改造总建筑面积5975.85㎡，其中:首层改造建筑面积1665.63㎡;第四层改造建筑面积4310.22㎡。建设内容主要包括厂房改造工程、电气照明工程、洁净空调与环境控制系统工程、普通空调及管道工程、消防工程、压缩空气工程等 ；

3.采购范围： 

①初步设计（不含概算编制）及配合概算编制；

②施工图设计，落实图审意见，配合完成施工图审查，协助取得审查合格书；

③建设全过程技术支持、跟踪服务；

④施工阶段方案优化、设计变更文件编制；

⑤施工单位二次深化图纸的审核确认；

⑥施工现场技术指导与技术配合，按需提供驻场技术服务；

⑦对施工单位编制的竣工图进行审核、签署确认；

⑧完成本项目设计相关其他配套技术工作 ；
4.招标控制价： 335005.45元 ；
5.计划工期： 30日历天 ；

6.质量标准：  合格 ；

7.简要技术要求：详见《设计任务书》。
二、供应商资格要求

1.资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上设计资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质证书（提供证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；
2.业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）房屋建筑工程设计类似业绩（提供合同复印件加盖公章）；
3.项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，具备一级注册建筑师执业资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章，可为投标人其分公司人员；
4.其他人员要求：  除项目负责人外，至少还需配备：建筑专业1人，电气专业1人，暖通专业1人，给排水专业1人，且具有相关专业中级工程师（含）以上职称，须提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章，可为投标人其分公司人员；
5.近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。

6.按询比采购文件要求，提供相应承诺文件。

7.本次询比采购[不接受]联合体。
三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1.本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。
2.递交截止时间：  2026 年 9 月 2 日09：30 时（北京时间），逾期送达或未密封的响应文件恕不接收；
3.递交文件地点： 海口市美兰区江东大道江东大厦B座4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯)   ；
4.开标时间：  2026 年 9 月 2日 09：30时（北京时间）；
5.开标地点： 海口市美兰区江东大道江东大厦B座4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯)   。

6.如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；
7.本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须提交法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未提交的，可待拆封响应文件后核实）。

四、服务费

1.成交单位需向采购代理机构缴纳服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“服务费承诺书”。

2.服务费金额：5025.00元。

3.支付方式：银行转账

公司名称：海南江东智慧投资发展有限公司
开户行：海南银行股份有限公司总行营业部
银行账号：6003095800015
转账备注：海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计-服务费
五、联系方式
采购人：海口市恒慧基础建设有限公司
地址：海口市美兰区江东大道江东发展大厦2楼

电话：0898-31908519   

联系人：高珊
采购代理机构：海南江东智慧投资发展有限公司
地址：海口市美兰区江东大道江东发展大厦3楼
电话：0898-31908523
联系人：黄雪云
                   日期：2026 年8月28日

第二章  供应商须知
一、总则

1.有关定义及相应职责
1.1 “采购人”：本次询比采购的采购人是 海口市恒慧基础建设有限公司 ；
1.2 “供应商”系指拟参加询比采购和拟向采购人提供 设计服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对询比采购文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；
1.2.2 按要求缴纳询比采购保证金（如有要求）；
1.2.3 按要求编制响应文件；
1.2.4 供应商代表：“供应商代表”系指在询比采购过程中代表提交供应商处理询比采购事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“供应商代表”参加询比采购活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；
1.2.5 配合采购人就询比采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；
1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；
1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。
1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。
1.4 “成交供应商”系指经评审小组评审，并授予合同的供应商。
2.询比采购费用
供应商应承担所有与准备和参加询比采购有关的费用。不论询比采购的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。
3.询比采购文件的约束力
3.1供应商如在响应文件递交截止时间24小时前未对询比采购文件提出书面质疑，即视为接受了本询比采购文件中的所有条款和规定。
3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对询比采购文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。
二、询比采购文件

4.询比采购文件的构成
4.1 询比采购文件由下列文件以及在询比采购过程中发出的修正和补充文件组成：
第一章 询比采购公告

第二章 供应商须知
第三章 设计任务书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式
注：请仔细检查询比采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。
4.2 供应商应认真阅读询比采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照询比采购文件要求提交全部资料，或者供应商没有对询比采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。
5.询比采购文件的澄清
潜在供应商如对询比采购文件有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、电子邮件，下同）在响应文件递交截止时间24小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有潜在供应商。
6.询比采购文件的修改
6.l 在响应文件递交截止时间24小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询比采购文件进行修改。
6.2 询比采购文件的修改是询比采购文件的组成部分，采购人将以书面形式通知所有潜在供应商，并对供应商具有约束力。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对询比采购文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。
三、响应文件的编制和数量

7.响应文件的语言
供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关询比采购的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。
8.响应文件的构成
8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见询比采购文件“第五章响应文件格式”，本询比采购文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。
8.2 若供应商未按询比采购文件的要求提供资料，或未对询比采购文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。
9.响应文件编制
9.1供应商应完整地填写询比采购文件中提供的《响应报价函》等询比采购文件中规定的所有内容。
9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。
9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供询比采购文件中所要求的全部资料及数据，使评审小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。
9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10.报价
10.1响应报价超过招标控制价视为无效报价。
10.2供应商应按响应报价函的要求报价。
11.备选方案
本次询比采购只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。
12.询比采购保证金（本项目不作要求）
13.响应文件的签署
13.1 电子版响应文件盖章要求：询比采购文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；
13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

四、响应文件的递交

14.响应文件的密封及标记
14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖单位公章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：
致：  海口市恒慧基础建设有限公司 
项目名称：  海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计
注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”
供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱
14.2 响应文件未密封者，采购人不予接收。

14.3响应文件密封封皮未按上述规定书写标记者，采购人予以接收，但不对响应文件被错放或先期启封负责。
15.响应文件递交截止时间
15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。
15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。
15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5询比采购有效期：询比采购响应文件递交截止之日起计算60日历天。
五、响应文件的开启

16.响应文件的开启
16.l 采购人按“询比采购公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。
16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。
16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或经授权的委托代理人参加开标会的，应提交法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未提交以上资料或拆封响应文件后也无法核实身份的供应商不予参加开标会。
16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。
六、询比采购、评审程序

17.询比采购、评审程序
17.1评审小组成员由 3名（含）以上单数人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

17.2评审办法
17.2.1 评审办法采用综合评分法。
17.2.2 综合评分法评审步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务、价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细评审。

17.3资格符合性审查

17.3.1评审小组根据“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）分别对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的供应商才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应询比采购文件的要求有争议的内容，评审小组将以记名投票方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则不予通过资格符合性审查。                            

17.3.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

17.3.3 评审小组在资格符合性审查中，有权按以下顺序对算术性错误进行修正，原则如下：

（1）响应报价函内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。(仅适用于总价项目)
（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。
17.4详细评审

17.4.1评审小组根据评审办法对通过资格符合性审查的响应文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

价格评分详见：具体评审的内容详见（附表 2）。

技术、商务及价格权重分配：

	评估因素
	技术、商务
	价格

	权重
	          70          
	         30         


17.4.2综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定，评审小组成员分别就各供应商的技术、商务状况，其对询比采购文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与响应报价分相加得出综合得分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分和响应报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

七、其他要求

18.成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。
19.本文件未尽事宜，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关配套规章、规范性文件的规定执行。
附表1：资格性、符合性审查表
资格性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商

	1
	授权委托书、法定代表人身份证明；
	是否满足采购文件要求
	

	2
	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上设计资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质证书（提供证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；
	是否满足采购文件要求
	

	3
	业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于1个（含）房屋建筑工程设计类似业绩（提供合同复印件加盖公章）；
	是否满足采购文件要求
	

	4
	项目负责人（项目经理）要求：拟派项目负责人需为本单位人员，具备一级注册建筑师执业资格，并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章，可为投标人其分公司人员；
	是否满足采购文件要求
	

	5
	其他人员要求： 除项目负责人外，至少还需配备：建筑专业1人，电气专业1人，暖通专业1人，给排水专业1人，且具有相关专业中级工程师（含）以上职称，须提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章，可为投标人其分公司人员。
	是否满足采购文件要求
	

	6
	近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。
	是否满足采购文件要求
	

	7
	提供相应承诺文件。
	是否满足采购文件要求
	

	结论
	


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表
	序号
	审查项目
	评议内容
（无效响应认定条件）
	供应商

	1
	供应商名称
	是否与营业执照、资质证书一致
	

	2
	响应文件的有效性、完整性
	响应文件式样和签署是否符合要求且内容清晰完整无缺漏。
	

	3
	工期
	是否满足采购文件要求
	

	4
	质量标准
	是否满足采购文件要求
	

	5
	报价
	报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应
	

	6
	采购文件规定的其他条件
	是否满足采购文件要求
	

	7
	响应有效期
	是否满足采购文件要求
	

	结论
	


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。
附表2：详细评分表

	评分因素
	分值
	评分标准

	分值构成（总分100分）
	响应报价：30分

商务部分：40分

技术部分：30分

	报价评分标准（30分）
	响应报价
	30分
	（1）报价注意事项：供应商以元为单位报价。报价不能超出招标控制价金额，超出招标控制价的按否决响应资格处理。
（2）评审基准价的确定：按所有有效报价进行算术平均得出基准价。
（3）报价得分计算方法：报价等于评审基准价的得满分，报价每高于评审基准价1%扣0.6分，报价每低于评审基准价1%扣0.3分，中间用内插法计算（精确到小数点后两位数）扣完为止。

计算公式如下：

Fi=F -|(Di-D)|/ D×100×E

式中：

Fi—供应商的报价得分；

F—报价满分30分；

Di—供应商的报价；

D—评审基准价。

若Di＞D，则E=0.6；若Di<D，则E=0.3。

	商务评分标准

（40分）
	类似项目业绩
	20分
	供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过房屋建筑工程设计类似业绩 ：

1.单项合同金额33万元（含）以上的，每个得4分，本小项满分20分；

2.单项合同金额23万元（含）—33万元（不含），每个得3分，本小项满分15分；

3.单项合同金额16万元（含）—23万元（不含），每个得2分，本小项满分10分；

4.单项合同金额低于16万元不得分。
本大项满分20分。

证明材料：须提供合同（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签署日期）复印件加盖公章。业绩时间以合同签订时间为准。合同需清晰载明房屋建筑工程设计内容及金额，不能体现时应提供佐证材料。

	
	团队成员资历
	20分
	1.拟派项目负责人具有建筑工程相关专业中级（含以上）职称证书的得3分，本小项满分3分；
2.拟派项目负责人业绩：近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）作为项目负责人承接过合同金额33万元（含）以上的房屋建筑工程设计类似业绩，每个得4分，本小项满分8分；

3.其他人员配备：除项目负责人外，需配备建筑专业1人，电气专业1人，暖通专业1人，给排水专业1人，且具备相关专业注册执业（或职业）资格或高级（含）以上技术职称的每个得3分，满分9分。 

本大项满分20分。
证明材料：

①须提供人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

②提供合同复印件加盖公章（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签署日期、项目负责人姓名），如合同未能体现项目负责人姓名，可提供能证明项目负责人业绩证明材料，如竣工验收报告或项目发包人（名称须与合同上载明的发包人一致）开具的证明等能证明项目负责人业绩的材料复印件加盖公章。业绩时间以合同签订时间为准。合同需清晰载明房屋建筑工程设计内容及金额，不能体现时应提供佐证材料。

	技术评分

标准

（30分）
	工程建设条件论述
	5分
	工程建设条件论述：工作范围和任务描述准确具体，较好的得4.1～5分，基本符合的得2.1～4分，一般的得0～2分。

	
	设计依据
	5分
	采用的技术标准准确、全面、合理，设计理念、思路清晰，要求提供分析图（区位、现状、控规指标等），较好的得4.1～5分，基本符合的得2.1～4分，一般的得0～2分

	
	项目特点、重点、难点分析
	5分
	项目特点、重点、难点分析准确且提供合理化建议，较好的得4.1～5分，基本符合的得2.1～4分，一般的得0～2分

	
	工作计划、设计的质量、进度保证措施
	5分
	工作计划、设计的质量、进度保证措施，较好的得4.1～5分分，基本符合的得2.1～4分，一般的得0～2分

	
	后续服务安排及保证措施
	5分
	后续服务安排及保证措施完善，较好的得4.1～5分，基本符合的得2.1～4分，一般的得0～2分

	
	成本控制的保证措施
	5分
	成本控制的保证措施是否实际、是否可行；较好的得4.1～5分，基本符合的得2.1～4分，一般的得0～2分


设计任务书

 一、项目概况

1.项目位置： 海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区1#标准丙类厂房内。

2.项目建设内容及规模：
海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目为海口综合保税区1#丙类标准厂房首层和第四层改造工程（原建筑共六层），改造总建筑面积5975.85㎡，其中:首层改造建筑面积1665.63㎡;第四层改造建筑面积4310.22㎡。建设内容主要包括厂房改造工程、电气照明工程、洁净空调与环境控制系统工程、普通空调及管道工程、消防工程、压缩空气工程等。

二、工作范围
1.初步设计（不含概算编制）及配合概算编制；

2.施工图设计，落实图审意见，配合完成施工图审查，协助取得审查合格书；

3.建设全过程技术支持、跟踪服务；

4.施工阶段方案优化、设计变更文件编制；

5.施工单位二次深化图纸的审核确认；

6.施工现场技术指导与技术配合，按需提供驻场技术服务；

7.对施工单位编制的竣工图进行审核、签署确认；

8.完成本项目设计相关其他配套技术工作。
三、设计依据

1.国家与海南省、海口市现行各种规范、规定，规划主管部门、消防、供水、供电、市政、环保、防雷办等有关部门的意见和要求；

2.招标人提供的项目交底文件，包括不限于项目可研报告、原竣工图等；
3.设计深度需符合国家建设部〈建筑工程设计文件编制深度的规定〉2016版中有关的要求及招标人的其他要求。

4.双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）；

5.根据建设工程和法律法规的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，并提供相关服务。上述设计依据如发生冲突，须按投标人确认标准执行。

四、设计要求
1.初步设计要求：初步设计需基于使用单位需求基础上进行，并结合可研报告等。投标人应充分研究本改造项目资料文件，设计成果应满足概算编制深度要求。
2.施工图设计要求：在批复的初步设计的基础上，完成各专业施工图设计，落实图审意见，配合完成施工图审查，协助取得审查合格书。

①关于拆除部分：设计前，应充分了解现场，图纸应明确拆除范围图，提供拆除节点详图、构造图，提供拆除工作量；避免落项后期变更。

②关于新建部分，图纸应明确新建部位，提供节点详图、构造图，做法如采用图集的，应注明图集中未明事项；

③应按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014、《抗震支吊架安装及验收规程》CECS 420-2015、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476-2015的相关规定进行抗震支吊架设计。施工图中不能只引用抗震支吊架设计规范，必须要进行详细设计，投标人必须提供抗震支吊架计算书，并明确抗震支吊架做法、节点详图等相关要求，达到可以直接施工的设计深度；对于普通支吊架，也应提出安装要求、绘制安装详图。

需包含机电安装工程或抗震设计等涉及预埋件设计，结构图纸应表示预留预埋信息。

④投标人应按招标人要求进行结构经济设计，若超过要求，投标人应无条件进行优化至限额设计指标。
3.专业间配合具体要求 

①提供必要预留预埋图及设备基础图。

②各专业之间充分协调，不应出现遗漏和偏差。
4.图面要求：各专业图纸规格需按有关制图规范并尽量做到统一，图纸表达内容应清晰明确，构图美观整洁。

5.根据项目工期的要求，为满足工程进度需要，投标人必须在保证设计质量的前提下尽可能缩短设计周期，并承诺可根据招标人的需要分阶段提供施工设计图纸。

五、设计成果、设计周期及设计后续配合要求

1.初步设计成果要求：

投标人提供加盖出图章和注册章的全套初步设计文本6套给招标人；

须提供所有设计文件电子版一套。电子文件格式要求：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件；
各专业设计图纸需要达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》2016版的要求，并在专家审查后完成调整，通过最终初步设计审查。

2.施工图设计成果要求：

投标人提供加盖出图章和注册章、图审章的全套施工图蓝图8份给招标人，计算书3份；

须提供所有设计文件电子版（需含各专业计算书、模型以及招标人要求多其他文件）。电子文件格式要求：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件；

各专业施工图图纸需要达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》2016版的要求的要求深度，并通过施工图外部审查。

投标人应配合招标人完成各项报审工作，应根据外审单位意见完成图纸修改且达到外审通过的要求，此要求不算图纸修改工作量。

投标人应根据招标人确认的专业深化图完成图纸修改，此要求不算图纸修改工作量。

投标人应对项目的整体设计的进度、质量、工程投资控制配合协调、与周边接口衔接等方面进行管理，并保证本项目各专业接口及与周边工程接口（包括与市政工程接口、进出场道路等）的良好衔接（投标人应完成相应设计工作，如绿化、接口市政设计等），且不另外计费。

投标人编制设计文件时，需考虑实施过程中费用不得突破投标报价建面单方指标、各项单价及总价，超出部分由中标单位自行承担，招标人不另行支付任何费用。

3.设计周期要求
初步设计周期：20日历天。
施工图设计周期：初步设计确定后（以招标人通知为准）10日历天完成施工图设计（含专项），以上为计划周期，在设计进行中需根据招标人开发进度进行调整。
4.设计后续配合要求

4.1招投标工作配合

配合招标人招投标部门开展相关工作，包括但不限于：配合招投标提资、答疑等。
4.2技术交底配合
负责工程设计项目开工前的设计交底工作，包括但不限于现场配合图纸会审等工作。

投标人完成所有设计工作后，应向招标人进行全面的设计内容交底。
4.3工程施工配合

投标人除按合同规定的时间和要求向招标人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求，且不另外计费。
按招标人要求及时派专业人员参加工程技术会议及到现场解决施工问题。

投标人负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理施工过程中的有关设计问题；若施工图上引用的规范条款设计参数具有不确定性，投标人有义务明确设计参数以达到指导施工的设计深度。

投标人审查需求单位/部门递交的材料、设备，包括但不仅限于施工深化图纸、材料样品，设备数据资料，考察是否符合施工图文件中提出的设计意图，对审查合格的图纸、材料、设备盖许可章。

若建设单位、投标人及监理商定的材料、设备因不可抗拒因素无法采购时，需进行材料、设备变更时，投标人应推荐不少于三种同规格的材料、设备供建设单位选择。原则上材料、设备变更后档次不应低于原设计标准，不应造成造价的增加及工期延长，最终选用的材料、设备需经投标人审查许可。

投标人应按合同服务要求对现场进行检查。对于施工方在工程建造期间任何不符合设计意图、设计概念的建造工作，或由于施工方原因导致现场工程量实际观感不符合效果图要求时，须及时提交文件并指出并提醒建设单位，由建设单位要求施工方进行改正。如果由于投标人的遗漏或疏忽或错误，使得施工方按照设计要求施工后，仍不能满足设计意图或达不到设计效果，投标人将承担设计责任。

投标人应对建设单位、承建商提出的所有变更及技术核定单进行审核，重大变更或影响较大的变更应出具专业意见和测算清单。原则上变更不应影响前期方案。若有影响，投标人必须将根据变更调整后的效果图等图纸提供给建设单位，此费用包含在投标报价中，投标人不得另行索取。

对于施工单位提出的工程联系单提出的需求变更，投标人应及时审核。完成时限：一般问题24小时内完成，特殊复杂问题在三天内完成。须向建设单位提供纸质版变更蓝图和电子版变更文件。

变更设计时，应明确变更图纸的目录、日期、修改图号，备注说明各专业变更原因及主要修改内容，并附变更前图纸参照。

投标人须在施工过程各重要节点参与阶段验收，如基础验收、主体验收、样板间效果验收等，审核是否达到设计标准及要求，是否符合设计意图及设计概念，观感是否符合设计效果等。当不满足要求时，应及时提醒建设单位。投标人须负责本项目所有效果的落地，须在竣工验收前对项目成果进行预验收，确保项目成果应达到方案图效果，设计师须提供预验收的验收报告，报告内容用详尽。

4.4预决算工作配合

配合招标人预结算、决算及内外部审计部门开展相关工作，包括但不限于：配合预决算审核、答疑等。

4.5深化设计工作配合

配合招标人各专项深化相关工作，包括但不限于：配合深化设计提资、答疑、审核确认深化设计图等。

六、成本目标

投标人在设计过程中应充分考虑控制成本，满足招标人在设计过程中提出的限额设计要求。

如成本控制达不到发包人要求，招标人有权要求投标人进行修改，并不另外计费。

七、如投标人在履约阶段不满足发包人提出的限额设计以及设计标准中要求，将按照合同中相关违约条款处理。
合同条款及格式

  另附 
第五章 响应文件格式
海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计
响应文件

供应商：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年    月   日

目录

响应报价函

二、诚信承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

一、响应报价函
致：  海口市恒慧基础建设有限公司 （采购人名称）

根据你方采购项目  海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计的询比采购邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：
我方同意响应询比采购文件，就上述项目的  设计 工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：            （￥：          元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：     %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有 设计 工作及相关服务的费用，计划工期为 30日历天 ，质量标准  合格 ；

我们根据询比采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此采购文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及采购文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起计算60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还询比采购保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：                              
供应商名称：                              （公章）    

地址：                              
电话：                   传真：              邮政编码：              
法定代表人或其委托代理人：                  （签字）
日期：          年        月       日
            二、诚信承诺书
致：  海口市恒慧基础建设有限公司 （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的询比采购活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

根据询比采购文件要求，我公司在本次询比采购活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在询比采购活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的询比采购保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年    月   日

三、法定代表人身份证明
供应商：                          
单位性质：                          
地址：                          
成立时间：        年     月     日

经营期限：                          
姓名：           性别：           
年龄：           职务：           
系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）
      年    月   日

四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计 的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                        
委托代理人：                        （签字）

身份证号码：                        
       年     月     日

五、资格审查资料
（一）企业类似项目情况表
	 序号
	项目名称
	项目类型
	合同名称
	合同金额
	签订日期
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。 
                            供应商：                   （盖单位章）
      年    月   日

（二）项目管理机构组成表
拟投入本次项目人员汇总表
	序号
	姓名
	证书名称
	证书编号
	专业类别
	拟派岗位
	备注

	
	
	
	
	
	项目负责人
	

	
	
	
	
	
	……
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。 
                   供应商：                          （盖单位章）
      年    月   日

（三）项目负责人类似项目情况表

	拟派人员姓名
	项目名称
	项目类型
	合同名称
	合同金额
	签订日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


备注：此表仅供参考。供应商应根据供应商须知附表1：资格性、符合性审查表和附表2：详细评分表的要求附相关证明材料。 
                  供应商：                          （盖单位章）
      年    月   日

无重大违法记录声明函

 海口市恒慧基础建设有限公司（采购人名称）：
我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：1、未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执

行人”名单查询结果并加盖单位公章。

2、国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加

盖单位公章。

供应商：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年    月   日

（五）响应文件资料真实有效承诺函
 海口市恒慧基础建设有限公司：（采购人名称）
我司已仔细研究了 海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计询比采购文件的全部内容，并承诺如下：
我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收询比采购保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。
特此承诺。
供应商：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
      年    月   日

（六）营业执照、资质证书
提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。
2、资质证书复印件加盖公章。
（七）供应商信用承诺函

致：海口市恒慧基础建设有限公司
     [供应商名称]      （以下简称“我司”）参与海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计询比采购活动，现我司郑重承诺如下：​

一、截至本承诺函签署之日，我司不存在下列情形：

（一）供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的，供应商向采购人或者评标委员会成员行贿的；

（二）以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假的；
（三）出让或者出租资格、资质证书供他人投标的；

（四）供应商或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的；
（五）成交人将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的，违反《中华人民共和国招标投标法》规定将成交项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；
（六）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（八）提供假冒伪劣产品；

（九）无正当理由擅自变更、中止或者终止合同；

（十）因供应商原因发生较大及以上安全、质量、环保事故（政府主管部门定性）；

（十一）框架协议采购项目在框架协议期内拒绝接受采购订单数量达3个的；

（十二）泄露海口市产业发展投资集团有限公司或子公司的商业秘密，产生不良影响的；

（十三）因供应商自身或其分包单位原因在项目实施过程中产生上访、围堵、重大舆情等恶性事件，影响海口市产业发展投资集团有限公司或子公司声誉的；

（十四）擅自更换核心团队/主设备品牌，降低配置，构成实质性违约的；

（十五）报价失误、漏项导致合同无法履行，又不接受调价或终止合同的；

（十六）其他违反国家法律、法规行为的。
二、我司已充分知晓并同意：若贵单位发现我司存在上述情形之一的，无论本项目进展至何种阶段（包括但不限于响应文件递交、评审、结果公示、合同签订等），贵单位均有权将我司纳入海口市产业发展投资集团有限公司不良信用主体名单库，并按以下方式处理： 
（一）已提交响应文件的供应商尚未完成评审的，作否决响应资格处理；

（二）尚未发出成交（入围）通知书的，取消成交（入围）资格；

（三）已签订框架协议的，不授予新的订单。

同时，我司将承担由此给采购人、采购代理机构造成的全部损失（包括但不限于重新采购的费用、工期延误损失等）。
三、我司保证本承诺函内容真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、隐瞒事实或误导性表述等情形。若本承诺函内容与事实不符，我司自愿接受相关行政监督部门的处罚，并承担由此产生的全部法律责任（包括但不限于对采购人的违约赔偿责任、相应的行政处罚责任等）。

四、本承诺函自我司法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，对我司具有法律约束力。​

特此承诺！​

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

     年    月   日


（八）服务费承诺书
致：海南江东智慧投资发展有限公司
我单位完全明晰且认可采购文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及询比采购服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并做出承诺如下：

如我单位中选贵司组织的 海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目工程设计项目，我单位保证本询比采购项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将代理服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！
供应商开票信息

	
	发票信息
	说明

	开票类型
	（填写普票或专票）
	

	单位名称
	
	

	纳税人识别号
	
	请准确填写

	账号
	（如需专票须填写）
	

	开户行名称
	（如需专票须填写）
	具体填写至“XX分行”“XX支行”等

	地址、电话
	（如需专票须填写）
	

	发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱
	
	


注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。
供应商：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

年     月      日

注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。
六、简述方案
七、询比采购文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）


